实验一  显微镜

目的：了解显微镜的种类及构造，掌握显微镜的使用和保护方法。

一、显微镜的种类：

显微镜的种类很多一般可以分为光学显微镜和非光学显微镜两大类。

1、光学显微镜：

光学显微镜是以可见光作光源，用玻璃制作透镜的显微镜。可分为单式显微镜和复式显微镜两类。最简单的单式显微镜就是常称的扩大镜。是由一个透镜组成，放大倍数常在10倍以下。构造稍复杂的为解剖镜。由几个透镜组成，放大倍数在200倍以下，单式显微镜放大的图像与实物方向一致。即直立的虚像。复式显微镜是实验室中常用的显微镜，由两组以上的透镜组成，结构较复杂，其有效放大倍数可达1250倍，最高分辨力为0.2微米，（1微米=1／1000毫米）。复式显微镜的种类很多，除一般常用的普通（也称明视野）显微镜外，还有几种性能不同，具有特殊用途的显微镜，如暗视野显微镜、相差显微镜、偏光显微镜，荧光显微镜和紫外光显微镜等。在复式显微镜镜下看到的图像的方向与实物相反，为一倒置的虚像。

在光镜下所看到的结构称显微结构。

2、电子显微镜：

电子显微镜是使用电子束作光源的一类显微镜。近50年来才发展起来的。电子显微镜以特殊的电极和磁极作为透镜代替光镜的玻璃透镜，放大倍数可达80—120万倍，最高分辨力约为2埃（A），（IA=l／10000微米）比光镜高1000倍。在电镜下所观察到的结构称为超微结构或亚显微镜结构。

因电子显微镜的结构复杂，造价高，目前尚不能普遍使用。

显微镜的类型总结如下：

二、显微镜的构造：

仅介绍普通显微镜。其构造可分为光学系统和机械装置两大部分。

（一）、机械装置：

1、镜筒：是由金属制成的圆筒，上端放置目镜，下端连接物镜。镜筒的内壁为了避免光线的乱反射喷有黑色无光漆。镜筒又分为直立式和倾斜式两种。直立式的目镜和物镜的中心在同一直线上，倾斜式的目镜和物镜中心线互成45°角，在镜筒转折处装有镜，使光线转折45°使用较方便。

2、镜臂和镜座；镜座是显微镜的底座，它的作用是支撑镜筒。有的显镜镜座内装有照明光源和反射镜。镜臂的作用是支撑镜筒。有的镜臂是固定的，有的可以向后方倾斜。可倾斜的镜臂既支撑镜筒又支撑载物台、聚光器和调焦装置等。

3、转换器：转换器固定在镜筒下端，是一个金属圆盘，有2—4个物镜骡旋口安置物镜。按放大倍数的高低顺序排列。使用物镜转换器时不要用手指推动物镜，否则会破坏物镜与目镜的合轴，使成像质量变坏。

物镜可以一个一个地推到正确的使用位置，每推动一个物镜听到“卡”的一声，物镜的光轴便与目镜的光轴结合，利于观察。

4、大调节器（粗调焦螺旋）：做粗略的调焦，安装在镜臂的上端（或下端）用于升降镜筒。向外旋转时则镜筒下降，向内旋转时则镜筒上升。

5、小调节器（细调焦螺旋）：做精确调焦，用于显示明晰的物象，通常上下转动半圈即可见物象的立体轮廓，它的转动方向与大调节器相同。

6、载物台：也叫镜台，它的作用是安放载玻片（标本片）。

载物台中心有一个通光孔。通光孔后方左右侧各有安装片夹用的小孔。载物台分为固定式和移动式两种。固定式载物台不能移动，用这种载物台作观察时，可用手指移动载玻片；移动时载物台由上下两片组成，上面一片装有旋纽，可以向左右移动、下面一片通过旋纽可使上面一片前后移动，载物台的纵横坐标上都装有游标尺，一般读数为0.1毫米，它可用两测定标本的大小，也可用对被检部分做标记。

7、倾斜关节；倾斜关节可以使显微镜倾斜以便于观察，但用时宜特别注意，不要失去重心而造成损失。

三、显微镜的光学部分：包括目镜、物镜、聚光镜、光圈及反射镜。

1、目镜；位于镜筒的上部，因为它靠近观察者的眼睛，因此也叫接目镜，它的作用是将物镜放大后反映出的倒立实像进一步放大而成倒立的虚像。一般的目镜包括两块透镜，上面的一块叫接目透镜，下面的一块叫集合透镜。上下透镜之间或集合透镜上面有用金属制造的光阑，它的大小决定着视野的大小，在光阑上面可以安放目镜测微尺和指针。目镜的镜筒上刻有放大倍数如7X、10X、12X、15X、（X示倍数）。目镜只起放大的作用，不能增加显微镜的分辨力。目镜的放大倍数与它的长度有关，即放大倍数越大，目镜长度越短。

2、物镜：因为它靠近被观察的物体（标本），故称物镜或接物镜。物镜装于镜筒下端的转换器上，一般有三个放大倍数不同的物镜即低倍、高倍和油镜。放大倍数在10倍以下的是低倍，40倍为高倍，90——100倍为油镜。观察时可根据需要选择使用。物镜的作用是将被观察的物体作第一次放大。每一物镜的镜筒上都刻有一组数字，如10／0.25和160/出0.17，其中10为放大倍数，160为光学筒长（单位：毫米）（光学筒长=物镜上焦点平面到目镜下焦点平面的距离）；0.17是所要求的盖玻片厚度（单位；毫米），若盖玻片过厚，就不能将被检物聚焦，且可引起点外的损伤。0.25为数值孔径（镜口率），这是衡量显微镜性能好坏的重要数据，因为它与显微镜的分辨力有关，即：分辨力（R）=波长（λ）2／留口率（N.D）。所谓分辨力是指分辨被检物体细微结果的能力。也就是判别标本两点之间的最短距离的能力。它与镜口率成反比，镜口率的值越大，分辨力越强，物镜的性能越好。因此选购显微镜关键要一看它的最大镜口率。

3、聚光器：在载物台下面，由1—3块透镜组成。是聚集反射镜所反射的光线、螺旋向外转，聚光器下降，光线减弱，向内侧转，聚光器上升，光线加强，用高倍镜时，视野范围小,则需上升聚光器；用低镜时，视野范围大，可下降聚光器。

4、光圈：在聚光器下面，控制由反射镜反射来的光束的大小。以调节物象的清晰度。简易的显微镜上，光圈是用金属转盘上的大小不同的圆孔来调节。较精制的显微镜是由数十块三角形薄金属片组成的红彩光圈，调节时推动可变光阑的把手。通常金属框边缘刻有分度。看把手的所在位置就知道孔的大小。

5、反射镜：是一面平、一面凹的双面镜，可以在弧弓上翻转，其作用是把光线送入聚光器。平面仅能反光，光线均匀，凹面兼有反光和汇集光线的作用，光线集中。根据光线的强弱决定使用哪一面。光线弱使用凹面；反之使用平面。

四、显微镜的使用

显微镜的使用主要包括两方面内容，一是光度的调节，二是焦距的调节，其步骤如下：

①从镜盒中取出显微镜，取镜时右手握住镜臂，左手平托镜座保持镜体直立，不可倾斜和单手提着。将显微镜安置在座位左侧离桌边三、四公分处，使镜臂对着自己。

②转动转换器使低倍物镜对着载物台中央的通光孔。

③将反射镜转向光源，使光线射入聚光器、同时用左眼从目镜中观察并调节反射镜至视野中充满均匀的光线为止。

④把准备好的制片放在载物台上，使制片中的材料对准载物台的通光孔正中。

⑤用大调节器调配焦距，下降镜筒时，应从侧面看着逐渐下降，至物镜将接近制片时，再用左眼看目镜，右手向内慢慢转动大调节器，使镜筒上升至物象清晰为止。切记不要一开始就一面看着目镜一面下降镜筒。这样就会砸破玻片，污损镜头。若物象不在视野中央，可移动制片，调到合适位置后用片夹压住制片，观察时睁开双眼，左眼观察，右眼作图。如一次调节看不到物象，应重新检查材料是否放在中轴线上，重新移正材料，再重复上述操作过程，至物象出现和清晰为止。

如果图像细微结构不十分清晰。可使用细调节器，轻轻转到物象最清晰为止。但切忌连续转动多圈，以免损伤仪器的精确度。当细调向上或下转到了极点，千万不能再硬拧，而应重新调节粗调。把物镜与标本的距离稍稍拉开后．再反拧细调，越10圈左右（因一般可动范围为20圈）。

⑥需用高倍镜头时，由于高倍镜只能把低倍镜视野中心的小部分放大。因此，只须将小调节器向上或向下转动即可得到清晰的物象。转换成高倍镜头后，物象会显得暗而又不清晰，这时可适当升高聚光器或放大光圈来调节。在使用高倍镜时，由于工作距离很短，一般不可再动粗调。

如果使用油镜头，也必须先在低倍镜中找到被检部分后再换高倍镜调正焦点，并将被检部分移到视野中心。然后移开镜头，在盖玻片上滴一滴香柏油，再将油镜头换上观察。切记：在使用油镜头时，绝对不能使用粗调只能用细调、否则会压碎玻片或损伤镜头。油镜使用完毕，应立即用擦镜纸蘸少许清洁剂（见附录），将镜头上的香柏油擦去，否则香柏干燥后，就不易擦去,最好不用二甲苯擦，以免二甲苯入镜头，使树胶溶解，透镜松动。

⑦观察完毕，必须将装片取下．再转动转换器．使两个物镜位于通光孔的两侧，再下降镜头，使之轻触载物台。

五、显微镜的保护

显微镜属于精密的光学仪器，它的所有透镜都是经精细加工制造的，要避免碰透镜，镜面要保持清洁，避免制成划痕。如使用不当或保管不好，锐面还容易发霉，以致脱胶造成报废。显微镜的机械装置如使用不当也会损坏，所以为了充分发挥显微镜的性能，避免发生故障，延长使用期限、除严格按照操作步骤进行外，还应注意下列几点：

①搬动显微镜时必须用双手，一手紧握镜臂，一手拖住镜座，不能随便拿放，以免造成损失。

②标本一定要加水（或试剂）和盖玻片然后观察，必要时可不加盖片，但这种标本只能在低倍镜下观察，这样水或试剂就不会污染镜头。

③使用后须拭擦干净，将镜头偏于两旁，下降镜筒，然后放在木箱里，显微镜上的光学部分用药棉蒸馏水或擦镜纸轻轻拭擦，以免损伤透镜若模糊不清时，可用药棉或擦镜纸调少许二甲苯拭擦，然后再擦去多余种二甲苯，若使用二甲苯过多，会造成透镜脱落镜头报废。

④尽量避免潮湿和灰尘，否则就会影响镜头的清晰度，如果发现有灰尘．机械部分可用绒布或纱布擦去，光学部分按③方法处理。

⑤显微镜如有不灵活之处，切不可用力扭动，也不能用力拆卸，可告诉有关人员进行处理。

⑥注意防潮：在观察时，显微镜上的水珠要及时擦干，用完后应放干燥处保存。镜盒内有一袋蓝绿色硅胶干燥剂，当其吸水潮解后变为粉红色，此时应将其取晾干，待变成蓝绿色后用。

六、练习实用显微镜

先撕一小块洋葱鳞片上表皮或白菜叶下表皮，放在载玻片上，加水，加盖玻片、制成装片然后按照显微镜的使用步骤进行观察，要求在低倍镜下和高倍镜下清楚地看见植物细胞．还可换其它材料或切片反复练习。

实验二 植物细胞（1）

目的：练习使用显微镜，学习一般等片的制作J察植物细胞的形态构造以及生物图的绘制。

材料：洋葱或大葱鳞片上表皮，小麦或玉米根毛。

一、装片的制作：

制作装片时，首先用清洁布擦干净盖玻片和载玻片．然后在载玻片山滴一滴清水，从准备好的实验材料如洋葱和大葱鳞片基部用镊子撕下一小块上表皮（下表皮不易撕下，且细胞小）迅速地把它移到准备好的载玻片上的水中，放置表皮时必须使它的正面（即表皮的表面）向上并摊开，如果发生折叠可用解剖针轻轻地拨开，然后将准备好的盖玻片用镊子轻轻地夹住一边将另一边放在载片上，而后慢慢地放下并盖住材料。注意如盖片放的大块，会将气泡封入盖片内而妨碍观察。加水的量要适当，一般用滴管滴．如加水过多，可用吸水纸吸掉多余水分．如水不够，可用滴管小心地从盖片旁加入使之和盖片下的水相接触．要保持盖片上面干净无水，以防污染镜头及妨碍观察。如果盖片上有水，应将装片取下，小心地取下盖片，吸干，然后照上述方法重新加上盖片。

二、观察

将制好的装片，放在显微镜下，先用低倍镜观察，选择标本上最薄最好的地方，观察细胞的形状和排列，然后再换高倍镜详细观察细胞的构造。

在显微镜下我们可以看到，洋葱鳞片的表皮是由长形细胞组成，细胞壁、细胞质、细胞核及液泡都可分清．细胞的中央被一个大的液泡所占据。细胞质被挤压到紧贴着细胞壁成薄薄的一层，埋在细胞质里的细胞核也被挤着侧壁，上壁或下壁，紧贴上壁时，由上面看起来就象在细胞当中一样，这时核二圆形，并可看到一个到几个核仁，当核紧贴细胞的侧壁时，所看到的是边缘（扁圆形的侧面观），故成纺锤形，核仁一般看不见。

白菜叶的表皮细胞：撕取白菜叶片下表皮一小块放在准备好的载玻片上的水中，并加盖片，置显微镜下观察：白菜叶表皮细胞形状不规则，细胞排列紧密，侧壁呈波纹状，彼此互相嵌合，没有细胞间隙，在叶片的表皮上有许多气孔，它与植物的生活关系密切。气孔是由两个肾脏形保卫细胞组成，保卫细胞里有叶绿体。两个保卫细胞壁凹入的一面是相对的，其中细胞中层溶解成为孔，即气孔。在菠菜叶表皮细胞中，除保卫细胞中含叶绿体外，一般表皮细胞中也有。

小麦根毛表皮细胞：取一段根尖放在载玻片上的水滴中，加盖片在显微镜下观察：小麦根毛细胞是由根表皮细胞外壁突起并逐渐伸长形成的，细胞中央为一大液泡。细胞质呈一薄层紧贴细胞壁，细胞核移向细胞的顶端，这说明根毛细胞是由顶端生长的。

三、绘制生物图的方法：

(1）必须真实反应在显微镜下观察到物象，结构要准确，反对臆造或照抄书本上的图。

（2）根据目的要求画出最主要、最典型的部分、抛弃那些次要的，偶然的或带进标本的东西。

（3）图的大小要适当，过大太费时间，太小反映不清楚，要认真绘制，且不可草率。

（4）所绘制的各部分应有一定的比例，首先用轻微的线条确定轮廓和内部主要构造的位置，然后再认真地会出各部分的详细结构，并擦去不必要的辅助线条，注明各部分构造的名称。

（5）绘制生物图用线和点表示，如绘细胞结构图时，细胞壁、核膜用线条表示，其它构造则用点表示，点的大小和疏密要求一致，点要圆而光滑，不准带尾巴；绘制某器官的外部形态图时，可用点表示明暗，先从明部点起，明部的点要细而稀，暗部的点要密，明暗相交处，点要整齐，这样显得分明且有立体感。

（6)描述线条要向顺手的方向运笔。自左下方向右上方一段段地描绘，不论是直线或斜线、弧线都极顺手，如遇不顺手的线条可把图纸移到顺手方向，线条要粗细均匀光滑，不露笔尖起落痕迹。

（7）图面的字迹要工整，纵横一条线，指示线要虚线表示。

思考题：

（1）植物细胞有哪些基本构造？这些构造在一个立体细胞中是怎样分布的？

（2）什么是原生质？什么是原生质体，在本次实验中你如何区别它们？

作业：

绘出洋葱鳞片表皮细胞的构造，并注明各部分的名称。

实验三  植物细胞（2）

目的：进一步了解植物细胞的基本构造，区分生活细胞和死细胞。

材料：洋葱或大葱

试剂：（1)1／1000——1／10000的中性自来水溶液（需临时配制）

配法：取1克中性红溶于1000—10000毫升的自来水中。

（2）8％的食盐水或30％的蔗糖溶液。

配法：取8克食盐溶于100毫升的自来水或蒸馏水中。

取30克蔗糖溶于100毫升的自来水或蒸馏水中。

方法：

1、观察生活的细胞：

（1）用解剖刀将大葱或洋葱的鳞片纵切分开，取鳞片基部附近的上表皮一小块，放在准备好的载玻片的水滴中。盖上盖玻片、在镜下观察细胞的基本构造。

细胞壁反光较强发亮，壁上陷的部分即初生纹孔场。细胞质反光较弱，呈浅灰色，在光学显微镜下为均匀胶体结构、紧贴着细胞壁作循环式运动，细胞中有时亮有时暗的徽体，即圆球体，有的细胞，细胞核居于中央，核外围的细胞质形成细胞质带（或称原生质带）将液泡分成几个小液泡，细胞核反光强、发亮,生活正常的细胞其核光滑，核中有一至几个反光较强的核仁，在成熟的细胞中，液泡很大，占据细胞中央的位置，把细胞质挤向紧贴细胞壁呈一薄层。

（2）取洋葱鳞片上表皮一小块，放在中性红溶液中泡3—5分种，取出后放在载玻片上，加一滴自来水，在镜下观察、细胞中的液泡被染成红色，细胞质及细胞核均不着色，此时细胞角隅；处较厚的细胞质其均匀的胶体结构显得更为清楚。

（3）按照？制装片，在盖片的一边用吸水纸吸会下面的清水，在盖玻片的另一边用滴管加入8%地的食盐水（或30%的蔗糖溶液〕边加边吸，同时在镜下观察。细胞内原生质体逐渐收缩。质膜与细胞地壁逐渐分开、这种现象叫做质基分离,这是由于细胞的液泡膜和质膜都是生活的薄膜,是一脱选择透性膜，对不同物质的通过具有选择性，它可以让水分子自由进出，而溶质却不能透过，当细胞液的浓度大于细胞外界溶液浓度时，外界的水分子经过薄膜渗透到细胞内，细胞吸水膨胀，而当细胞液的浓度小于外界溶液浓度时，细胞失水导致质壁分离。叶细胞发生质壁分离时，叶表现美蔫，在已经发生质壁分离的装片上，在盖玻片的一边加清水，在另一边用吸水纸吸去食溶液，这时细胞又吸水膨胀，而使质壁分离复原。质壁分离与质壁分离复原是生活细胞的特性；因此它也是检查生活细胞与死细胞的一种方法。

2、观察死细胞

（1）按照上述方法制片，观察表皮边缘不同程度受伤的细胞及死细胞．坏死细胞的结构与上述情况不一样。开始是细胞质和核变的粗糙，核的表面不光滑或出现缺刻，最后细胞质的胶体结构破坏，呈现大块凝聚的蛋白沉淀。细胞核破坏解体，液泡消失，细胞死亡。如果用中性红染色，细胞壁及其内的物质着色；原生质的胶体结构被破坏不再发生质壁分离。

思考题

（1）施肥过多引起烧根的原因是什么？

（2）在显微镜下如何区分生活细胞与坏死细胞？

作业；绘出中性红染色后的生活细胞图及质壁分离图。

实验四  植物细胞（3）

内容：质体与细胞液的成分。

材料：菠菜、番茄、枸杞、绣球花、核桃叶柄、紫茉莉茎、洋葱。

试剂：2—5％氯化铁水溶液、氨水、盐酸枣（醋酸）。

1、质体

（1）叶绿体

材料：菠菜叶或其它表皮易撕下的绿叶。

叶绿体是主要含叶绿素的质体，能进行光合作用，主要存在于植物体的绿色部分，尤其是叶片中。

用镊子撕一块带有叶肉细胞的菠菜或白菜叶下表皮，反转置于载玻片上的水滴中，加盖片观察。叶肉细胞的中央为一大液泡，叶绿体陶胞壁分布，为烧饼状，细胞核被叶绿体覆盖而不易见到。植物的绿色就是由这种质体引起的。

（2）有色体

材料：番茄（西红柿）枸杞或红辣椒、金截、旱金莲等其它一些呈黄色至正红色的果实或花瓣。

有色体是含叶黄素和胡萝卜素的质体，由于二这比例不同，可呈黄色、橙色、正红色，常存在于成熟果实细胞中或黄红色花瓣里。

用镊子取番茄或枸杞果肉少许，置载玻片上，加水使材料散并加盖玻片，在显微镜下观察：有色体围绕细胞核分布或充满整个细胞。它们多为颗粒状或杆状。但由于胡萝卜素容易结晶，致使有色体出现多角形，针状或其它不规则的形状。注意番茄或枸杞的果肉细胞分离开后，细胞形状的变化。

2、花青素；

材料：绣球花、波斯菊、鸡冠花、大丽花或其它呈暗红色、紫色的花瓣。

花青素是植物常见的代谢产物之一，是一沙素，溶解在细胞液中，对PH值十分敏感在酸性条件下呈红色，碱性条件下呈蓝色，能使挪茎、叶、花瓣、果实呈现暗红色、紫色和蓝色。

取绣球花瓣或洋葱紫色部分的表皮一小民置于载玻片上，水并加盖玻片置镜下观察。花青素均匀地分布在细胞液中，致使液泡成为紫红色，这时液泡与细胞质的界线十分清楚，特别是幼细胞中。从盖玻片的一端加入少许肥皂水（或氨水）观察细胞液颜色的变化，然后再加入少许扬45％醋酸或1N盐酸）观察细胞液颜色的变化并说明原因。

3、单宁：

材料：核桃叶柄。

单宁也是一种溶解在细胞液中的代谢产物，可使果实具有涩味。

用徒手切片法作核桃叶柄的横切片，加5％的氯化铁溶液后，食单宁的细胞群出现兰黑色反应，用肉眼即可看到，然后置显微镜下观察。由于核桃叶柄中单宁的含量少，因此观察单个细胞内的单宁时反应不够清楚。

4、晶体：

材料：紫茉莉茎、核桃叶柄或2—3年生的杨树茎、干的洋葱鳞片、印度橡皮树叶。结晶体也是植物细胞中常见的代谢产物，常存在于表皮在层、髓或韧皮部等处的薄壁细胞中，草酸钙结晶有针状、方形、柱状等晶体，也可由单晶聚集成晶族。碳酸钙结晶为钟乳状。

分别取紫茉莉茎和核桃叶柄，做横切片，加水加盖玻片，在镜下观察细胞内晶体的形状。再取洋葱鳞茎的干皮，制成装片，镜下观察其晶体的形状，它们分别是（ ）。

示范：观察印度橡皮树叶的横切片，可见上表皮细胞中悬挂着瘤状碳酸钙结晶，即钟乳体。

思考题：

1、花瓣和果实颜色是什么物质引起的？怎样区别有色体和花青素？

2、秋天有些树叶变黄，有些变红和变紫，其原因是什么？

作业：图示叶绿体和有色体的形状以及它们在细胞内的分布。

实验五  植物细胞（４）

目的：观察细胞内的贮藏物质，并学习徒手切片技术。

材料：马铃薯块茎，小麦、水稻籽粒，蓖麻、黄豆种子。

试剂：（1）I—KI溶液。配法：碘1克，碘化钾2克，溶于300ml蒸馏水中，或将医用碘酒稀释2—3倍。

（2）苏丹III精溶液。

配法1：取0.1克苏丹III（或苏丹IV）溶于50ml丙酮中，再加入70%酒精50ml ，即可使用。

配法２：先将0.1克苏3或4的干粉溶于10ml95%酒精中，过滤后，再加入10ml甘油。

（3）甘油。

（4）95%酒精。

（5）50%酒精。

一、徒手切片法：

徒手切片是观察生活植物体的细胞和组织结构及天然色彩的一种简便的方法。这种方法

不需复杂的设备，且有很大的实用价值，是我们从事植物教学，科研及生产技术工作掌握的一项技术。

徒手切片所需要的主要工具是剃刀或单面刀片。所切的材料要软硬适度。太软的材料要

夹在通草（通脱木的茎中的髓）或胡萝卜中一块切。（不能夹在马铃薯中，因其含淀粉多，会影响观察）。有些叶片可卷成筒状，较细的根可缠成一小捆再切。较大的材料截成断面为３—５毫米，长度为２—３厘米的小段。

切片前先在培养起皿中盛上清水，准备好镊子。切片时用左手的拇指、食指及中指夹住材料。使其高出手指２毫米左右，拿平稳。右手拿剃刀，刀刃向内与材料平行，肩关节动，靠整个臂部的推力使刀刃从材料的右前方滑向左后方（也可靠臂部的拉力向相反的方向切）注意：动作要敏捷，材料一次切下，手腕不易鼓起或用力，并不断往刀刃上加水，增加润滑大。切下的薄片应立即放在水中，以免因干燥引起细胞收缩变形。

二、细胞内的贮藏物质

（1）淀粉：淀粉是常见的贮藏物质。光合作用形成的淀粉暂时积累在叶绿叶体内，称为同化淀粉。同化淀粉转变为可溶性糖，输送到储藏器官．在白色体内形成储藏淀粉。

将马铃薯块茎切成小块，用徒手片法切成薄片，放在盛有水的培养中，然后选一薄片放在准备好的载玻片上，加水，加盖片。在镜下观察，细胞内充满了淀粉粒，观察游离在细胞外面的淀粉粒，注意脐点的位置和轮层，并区别单粒、复粒及半复粒淀粉，然后加一滴碘化钾溶液，观察其颜色反应。

用镊子分别取小麦和水稻的胚乳少许制成装片，观察淀粉。并与马铃薯的淀粉进行比较它们的区别是（ ）。

（2）蛋白质：贮藏的蛋白常以颗粒状存在于种子的细胞内叫糊粉粒、含有糊粉粒的细胞层叫糊粉层。用徒手切片方作小麦胚乳的横切片，观察糊粉粒和糊粉层、并解释面粉加工程度越高蛋白质损失越多的道理。然后．加碘化钾溶液，观察糊粉粒有何反应？

将去皮的蓖麻种子切成小块．泡在乙醇中（至少泡三天），然后放到95%酒精着除去种子中残留的乙醚，用徒手切片法切成薄片，放到准备好地载玻片上加一滴甘油，并加盖玻片，在镜下观察糊粉粒中的球晶体。拟晶体和无定形的蛋白质胶层。

（3）脂肪：取没有处理的麻种子作切片，用苏丹3染色30—50分种，出现红色后，立即用50%酒精冲洗除去多余的染料，加甘油一滴，盖上盖片在镜下观察，这时脂肪被染成橘红色。若室温低可在酒精灯上轻微加热，可促进着色。可用向日葵种子．核桃仁，花生等代替蓖麻。

思考题：

1、贮藏的蛋白质与组成原生质的蛋白质有何区别７

2、你所观察的几种材料各贮藏什么物质。

3、在镜下．你如何区别植物体中贮藏的三大类营养物质。

作业：1、绘图示出马铃薯块茎中淀粉粒的结构。２。绘小麦籽粒横切面图，示蛋白质和淀粉的分布。

实验六   细胞有丝分裂

目的：学习根尖压片方法，并通过观察切片和涂片，掌握有丝分裂各时期的特点及其联系。

材料：大蒜或洋葱及小麦生长着的根尖。

试剂：（1）固定液：配法：冰醋酸 1份加 95%酒精3份。

（2）离析液：配法：95%酒精和浓盐酸等量混合。

（3）醋酸地衣红：配法，先将200毫升45%醋酸水溶液放入锥形瓶中煮沸，移去火苗然后慢慢地分多次加入1克地衣红粉末（注意不能一下倾入．以防溅沸）、待全部投入后再煮1—2分种，并用棉线悬入一生锈的小铁钉过一分种后取出，或滴入州的铁明矾液5—10滴，使染色剂略含铁质，以增进染色性能。过滤后．放棕色清瓶中备用（避免阳光直射）。

方法：很尖压片法。

取洋葱数个，分别放在烧杯上或将蒜瓣3—5个用竹竿穿好，加在烧杯口上，并分别盛满清水，使洋葱和蒜瓣的下部均入水中．置温暖处培养，并注意每天换水，过3—5天后，即可长白色的嫩根。小麦可直接放在垫滤纸的培养皿中加水培养。

1、取正在生长的大蒜或小麦根尖。从距离根尖端一毫米处切断（0.5毫米处分裂的细胞最多）立即放入冰醋酸——95%酒精（1：3）固定液中固定15—20分种，最多不超过12小时，大蒜和洋葱根尖上午10到11时及下午2时到3时取材，分裂相最多。

2、将材料移入等量的95%酒精和浓盐酸离析液析中分离和软化3—5分种，使细胞之间的中层溶解（很尖酥烂为止），便于涂片。注意：材料在此溶液中的时间不能过长，应常用镊子试夹材料，能夹破时就立即出，否则时间太长，核物质破坏，实验失败。

3、将已分离的材料在清水中清洗几次。

4、取一根尖放在载玻片上用镊子将材料夹碎成若干小块，加一滴醋酸地衣红染 色12—20分钟，然后用吸水纸将染料吸去，加一滴清水，加盖玻片，用大拇指朝一个方向压散根尖，如根尖分散的不够开可用解剖针柄向他一个方向轻轻击盖片使之散开（注意勿乱动盖片）。

5、置镜下观察有丝分裂的各个时期。

二、观察切片，进一步区分有丝分裂的各个时期。

有丝分裂是细胞内发生一系列连续变化的过程，为了叙述方便，把整个分裂过程人为地划分裂间期．前期、中期、后期和末期。

1、间期：是有丝分裂前的准备阶段、蛋白质、核酸的合成，染色体的复制等都是在这个时期进行的，而在光学显微镜下，从表面上看是“静止”状态，核中的核仁明显，核质中有均匀分散的染色质，核膜光滑。

2、前期：其标志是染色体的形成，核仁、核膜消失、染色质细丝纵向螺旋缩短变粗成为染色体；每一染色体是由二条染色单体组成，两个染色体仅在着丝点处相连，染色体逐渐变得十分清楚，核仁消失，核膜解体，前期即告结束。

3、中期：染色体排列在赤道板上，纺锤体形成。

4、后期：在后期开始时，两个染色单体从着丝点分开，这时的染色单体就叫做子染色体。随后，两个子染色体各自问纺锤体的两极移动。

5、末期当染色体抵达两极后，即进入有丝分裂的未期。染色体逐渐失去浓缩的形状。染色体的螺旋解开而松驰伸长。此后核膜、核仁出现，在核重建的同时，纺锤体中的连续丝密集形成成膜体。成膜体中的许多小泡不断聚集到赤道板平面上，并融合成为细胞板，这些小泡可能是由高尔基体和内质网产生的。细胞板随着成膜体的不断扩展而向四周生长，最后与壁衔接形成新的细胞壁。它将细胞质分开，两个子细胞随即形成。

思考题：

1、什么是细胞分裂周期？用图解说明细胞分裂周期中细胞内部的活动。

2、有丝分裂的四个时期的特点是什么？

3、说明染色质与染色体之间的区别和联系。

4、区别纺锤体两种类型的纺锤丝。并说明其作用。

作业：

绘制有丝分裂各时期的细胞图

实验七   植物组织（1）

目的：观察保护组织和机械组织的形态构造。了解其生理功能及细胞壁的化学成份。

材料：白菜叶或其他具有表皮毛的绿叶，芹菜叶或大丽花叶柄、幼茎、薄荷、蚕豆、益母草的方茎、瓜茎等，杨树茎、梨或核桃壳、桃核。

试剂：（1）间苯三酚酒精溶液，配法：0.1克间苯三酚加95%酒精10毫升。

（2）5%盐酸水溶液。

（3）苏丹4酒精溶液（配法见实验五）

（4）氯化锌碘。

配法：

A液：碘化钾1克

碘0.5克

蒸馏水20毫升

B液：氯化锌20克

蒸馏水8.5毫升

待B液加温（约80℃）溶解后冷却，然后将A液一滴一滴地加入到B液中，直到显出碘的沉淀物（摇荡后也不消失）为止（约耗用Ａ液1.5毫升）此液即氯化锌碘试剂。

一、保护组织：

1、初生保护组织k k表皮和气孔。

用镊子取白菜叶片下表皮一小块做成装片，在显微镜下观察表皮细胞，气孔器及表皮毛。

表皮细胞为形状不规则的扁平细胞，侧壁不齐，彼此互相嵌合，相连紧密，保卫细胞及其间的空（气孔）称为气孔器。保卫细胞是两个肾形并含有叶绿体的细胞，其核常被叶绿体覆盖，保卫细胞靠近气孔的一侧壁厚，靠近表皮细胞的一侧壁薄。这与气孔的机能有关。

表皮毛是有生命的、细胞含有细胞质和核，通常缺乏叶绿体，细胞的外壁厚并有角质层。

2、次生保护组织——周皮和皮孔

周皮包括木栓、木栓形成层及栓内层。周皮上的皮孔是气体交换的门户。周皮是由次生分生组织木栓形成层活动产生的。杨树茎的木栓形成层是由紧贴表皮的一层皮层细胞恢复分裂机能而形成，它向外分裂形成的细胞，其壁栓质化，组成木栓组织（即木栓），为死细胞。排列整齐紧密；它向内分裂形成的细胞，其壁不发生栓质化为生活细胞，即栓内层；木栓形成层本身是一层生活细胞，夹在木栓和栓内层之间，三者合称为周皮．

皮孔一般在气孔所在部位形成，木栓形成层在气孔内方产生的细胞不形成正常的木栓，而形成一群球形细胞。排列疏松，有发达的细胞间隙，叫补充细胞，由子补充细胞积累并将表皮和木栓层涨破而形成皮孔。

取二年生杨树茎在皮孔处做横切面，选一薄片制成装片，用苏丹染色半小时左右，用50%的酒精冲去多余染料，加水并加盖片观察周皮和皮孔，此时周皮外的表皮尚未脱落，但已被木栓把它与内部生活细胞隔开，因而是一层死细胞。表皮的角质层和木栓层分别被染成橘红色，栓内层细胞很少，不着色，常与皮层不易区分。

二、机械组织：

这类组织起支持作用，细胞大都为细长形，其主要特点是都有加厚的细胞壁。

1、厚壁细胞：是死细胞，如纤维和石细胞，细胞壁次生加厚且常木质化。取杨树茎做一横切面，放在准备好的载玻片上加一滴间苯三酚溶液，并加盖片，稍停一会，从盖玻片的一端徐徐加入50%的盐酸，用吸水纸从另一端吸出间苯三盼溶液，待切片出现红色为止。也可先用一滴盐酸浸透材料，然后加一滴间苯三酚溶液。杨树茎的纤维、石细胞和木质部都染成了樱红色，证明这些细胞的壁都发生了木质化。原因是在酸性条件下，间苯三酚可与木质发生作用。

用镊子从梨果肉中挑下一白色小颗粒放在载玻片上，压碎，加水和盖片，在镜下观察，可见许多石细胞，若按上述方法用番红染色则更清楚。

2、厚角细胞：是生活细胞，细胞壁在角隅处或切线壁加厚但都是初生壁，而不发生木质化，具韧性，它不影响器官的伸长生长。

取芹菜叶柄的横切片并置于载玻片上加水，加盖片观察厚角细胞的细胞壁，然后取上盖吸去水分，加一滴氯化锌碘，数分钟后用水冲洗干净，加盖玻片，在镜下观察，这时厚细胞的壁变成了蓝色，植物细胞壁的主要成分是纤维素，纤维素遇氯化锌碘呈蓝色反应。在细胞中，纤维素的成分越多，其它的成分（如果胶质、半纤维素务等）越少，则蓝色越明显．有时所取材料的细胞壁内半纤维素的成分较多或材料较老，发生木质化，而影响了染色效果。

思考题：

1、从保卫细胞的结构说明气孔开闭过程。

2、保护组织的共同特性是什么？表皮和周皮有什么不同？

3、机械组织的共同特征是什么？那一类机械组织在器官形成过程中出现较早，为什么？

4、纤维和石细胞的区别是什么？

5、组成细胞壁的基本成分是什么？是怎样排列的？

6、角质化、栓质化和木质化的区别是什么？

7、说明芹菜叶柄比杨树茎软得多的原因。

作业：

绘表皮与气孔器以及厚角细胞与纤维横切面图。

实验八  植物组织（２）

目的：观察辅导组织的形态构造。

材料：向日葵或其它草本植物茎较粗的叶柄等。

杨树茎或其它木本植物幼茎。导管纵切片，管胞装片，番瓜茎纵横切片。

一、向日葵茎的离析材料：（观察螺纹、环纹导管）

将向日葵的木质部截成２毫升左右的小段，粗细不超过火柴棒。入铬酸硝酸离析液内（10%的铬酸—20%的硝酸1份）1—2天后即可使用。如材料坚硬不易离析可换新液1—2次。离析后的材料用水冲洗多次．然后取少许材料置于载玻片上用解剖针轻轻将材料分散，加水，加盖片，在显微镜下观察．若用番红染色则更为清楚（0.5克番红溶于50%酒精100毫升中）。

二、杨树茎的离析材料：

取2—3年生的杨树茎、将木质部截下、制成离析材料（方法同上），结合导管切片，观察梯纹、网纹、孔纹导管及纤维的构造。

注意：

1、区分导管上的穿孔板。2、五种导管的初生受与次生壁。3、纤维的形状及纹孔。

三、观察管胞装片：注意管胞与导管的区别，管胞与纤维细胞的区别（具缘纹孔与结构）。

四、筛管与伴胞、观察番瓜茎的纵横切片，区别筛管上的孔，筛域与筛板，并注意筛管和伴胞的关系，它们在纵横切面上的区别。

思考题：

1、从导管与管胞的构造说明它们的输水效率的高低与进化关系。

2、从导管与筛管的构造说明它们生理机能的不同。

3、说明环纹和螺纹导管在器官形成中出现早的原因。

作业：

1、绘五种类型导管．注明初生壁与次生壁

2、番瓜茎筛管的纵切面图。

实验九 种子的结构与萌发

（1）种子的构造与萌发

根尖的构造及其发展

材料：黄豆、蚕豆和蓖麻种子，小麦和玉籽粒萌发的小麦幼苗。

一、种子的构造

1、观察黄豆、花生、蚕豆及蓖麻的种子外形；区分种，种孔、种阜、种脊等种皮上的附属结构。

2、观察小麦、玉米等禾谷类作物的籽粒外形。注意是否有上述各种附属结构？为什么？（）

3、上述作物的种子，那些是无胚乳种子（）。哪些是有胚乳种子（）。那些是双子叶植物（）。那些是单子叶植物（）。它们的胚是由哪几部分组成的。

4、用徒手切片作小麦或玉米胚的纵切面，并结合切片，在显微镜下观察胚的构造。

二、根尖的构造及其发展

1、装片；取萌发不久的小麦幼根一条放在载玻片上，加水将盖片掌平、在低倍镜下观察根尖的四个区域，注意：

（1）各区的细胞特征与功能的一致性。

（2）根毛的形成过程。

（3）根毛区的表皮细胞是否都产生根毛（）。

（4）一个表皮细胞可形成几条根毛（）。

（5）各区之间递交关系。

2、观察根尖纵切片，进一步识别各区的细胞特征。

三、根的顶端分生组织

被子植物的顶端分生组织在结构上主要有两种类型：第一种类型是根中的各区即维管柱、发展、表皮、根冠都可追到顶端分生组织的三个细胞层。其中有些植物是表皮和根冠同源于一个细胞层；有些植物是皮层和表皮同源于一个细胞层，第二种类形是根中各部分同源于一群细胞在镜下观察小麦、玉米、荠菜和蚕豆根尖的纵切片、确定它们各属哪一种类型。

思考题：

1、为什么说胚是种子中最重要的部分？由胚发育成植物体的那些部分？胚被破坏的种子能否发芽？

2、胚乳在胚发育中的作用是什么？如果将有哪个未发育成熟的小麦幼胚从籽粒中取出进行人工培养是否可以？。

3、很尖是由哪几部分组成的？各部分的细胞有什么特征？

作业：

绘出小麦胚的纵切面图。

实验十    根

内容；根的构造和功能

材料；小麦根、洋葱或大葱根、棉花根或油菜根的切片

一、根的初生构造

取小麦根或洋葱根做横切片、在显微镜下观察根的初生构造注意？

1、表皮有几层？（），细胞壁是否角质化？（），有无气孔？（）。若切的是根毛区则可见到根毛，这时的表皮为生活细胞。

2、皮层有几层细胞？（），根据细胞的排列和分化区别外皮层，甲皮层和内皮层。小麦、大葱等单子叶植物的内皮层，其细胞壁是五面加厚，只有外切向壁较薄；对着木质部的个别内皮细胞的壁不加厚，称为通道细胞。这样的内皮层在最初形成的根毛区还没有分化形成，要在稍老一点的根中才能观察到。

3、维管；注；是内皮层以内的部分，在根中只占很小体积，小麦的中柱鞘内间插有木质部的导管分子，这是与其他植物根不同的地方。大葱根的木质部一般为七元型、中央被大导管占据无髓，韧皮部位于辐射状排列的木质部束之间，这是根初生构造的特点，它与吸收作用有关。

二、根的次生构造。

取棉花或油菜较老的根作一横切片．观察下列各部分：

1、周皮：位于老根的最外面，由木柱层，木栓形成层和栓内层组成。这时皮层已脱落，说明脱落的原因（）。这样的根是否有吸收作用？

2、木质部：由初生木质部和次生木质部组成，后者位于外方在木质部中占的比例较大，其中有一条条问四周放射的薄壁细胞。即木射线。木质部中央是薄壁细胞组成的髓。

3、韧皮都：位于木质部的外方，由初主韧皮部和次生初次部组成。初生韧皮部极不发达，已被挤在次生韧皮部的外方，仅能看见一些痕迹，韧皮部中的射线与木射线相通，起着横向输送营养物质的作用。

4、形成层区：位于次生韧皮部和次生木质部之间，在横切面上为切向壁延长的排列整齐的几层细胞。

在示范竟下观察蚕豆根根切片，注意形成层的发生。

思考题：

1、比较根的初生构造与次生沟造，并说明根的构造与机能的一致性。

2、根的吸收作用为什么只限于根毛区至尖端的一小段？

3、解释：外始式，内起源。

作业：

绘根初生构造图。

实验十一  植物的茎

内容：茎的外部形态和分枝式。

材料；杨树、丁香、杏树、连翘、榆叶梅、梨树、核桃等植物的茎。

一、茎的外部形态

1、用杨树茎观察下列各部分：

（1）节与节间。

（2）叶痕与束痕。

（3）顶芽、腋芽、休眠芽。

（4）芽鳞痕，并确定茎的年龄。

2、观察连翘、丁香、苹果、梨、核桃、杏树、榆叶梅等植物的茎。

（1）区别丁香、连翘的花芽和叶芽、梨、苹果的混合芽。

（2）观察榆叶梅并生付芽，连翘的重生付芽。

（3）观察核桃的裸芽（雄花芽）或中国槐的叶柄下芽。

（4）观察叶槭或中国槐的叶柄下芽。

二、茎的分枝式：

1、单轴分枝：钻天杨、松柏类植物。

2、假二叉分枝：丁香。

3、合轴分枝；梨、苹果、枣树等，并区分长枝与短枝。

三、芽的构造：

芽的外面有变形的叶（芽鳞片）保护着，芽鳞片的外表面具有栓化的细胞壁，它们紧紧包在幼叶的外面，越冬前还分泌树胶使鳞片互相粘合，保护着芽越冬，到芽开展时，芽鳞片脱落而留下芽鳞痕。

1、枝芽

将丁香枝芽用刀片从中切开。在低倍镜下观察（配合正木或洋绣球芽的纵切片）；

（1）生长锥：位于芽轴的顶部，属于原分生组织。下面芽部分为初生分生组织的区域。由它发展成茎的初生构造，注意原分组织与初生分组织的区别。

①叶原基：即生长维的侧生突起，由它发展成幼叶。

（2）腋芽原基：叶原基与叶腋之间的突起，将来发展成腋芽，腋芽原基源于分生组织表面的2—3层细胞。这种起源的方式叫外起源。

2、花芽和混合芽：

取连翘或榆叶梅花芽及苹果混合芽，用刀片从中间切开，结合课本102页的图，观察花芽和混合芽的构造。

3、大白菜叶球的解剖：

取大白菜叶球（一个特大的芽），用刀将它纵切为二。可见到其芽轴为一短缩的茎，其上生着许多的肥大叶片，幼叶向内卷曲而形成包心的叶球。实为顶芽，注意其生长锥叶原基，幼叶，腋芽原基和侧生的腋芽。

思考题：

1、从芽的构造，说明喷撒农药要保护芽，整枝．打尖要去掉芽以及嫁接植物时接穗上要带有芽的原因。

2、说明在植物进化过程中分枝式的进化途径及其意义。

3、要使植物形成顶端优势或防止顶端优势，各采取什么方法。

作业：

绘出枝芽的纵切面图．

实验十二   茎的次生构造

内容：茎的初生构造

材料：向日葵茎或油菜茎，玉米茎或小麦茎。

试剂：KI—I溶液。（配法见前）。

一、双子叶植物茎的初生构造。

取向日葵茎做横切片，先在低倍镜下观察其全貌，然后换高倍镜由外向观察以下各部分构造：

1、表皮：细胞排列整齐，不含叶绿体，外壁较厚，角质化，并形成角质层，表皮上有气孔，并有多细胞的表皮毛。

2、皮层：靠进表皮的几层是切线壁加厚的厚角细胞。内为薄壁细胞，其中分布有树脂道，皮层细胞含有叶绿体，细胞之间有细胞间隙，皮层的最内层细胞含淀粉粒，称为淀粉鞘内皮）用碘液染色后，更为清楚。

3、维管柱：（包括三部分）

（1）维管束：数目多，大小不等，排列成一轮，与叶脉相连通。观察一个维管束，区分：

初生韧皮部：位于维管束的最外面，有筛管，伴胞及韧皮薄壁细胞组成，其中原生韧皮部因挤压而不明显，所见者为后生韧皮部，在较老的茎中，已分化出韧皮纤维，支持着韧皮部。

初生木质部：位于韧皮部的里面，与髓相连，由导管、管胞、木薄壁细胞组成，原生木质部不发达，它与后生木质部之间无明显的界限。

束内形成层：在初生本质部和初生韧皮部之间，是切线壁延长的长方形薄壁细胞，它是在初生维管束分化的过程中保留下来的分生组织。

（2）髓：位于茎的中央、由薄壁细胞组成。细胞排列较疏松。

（3）髓射线：在维管束之间，由薄壁细胞组成，向内连接着髓，向外与皮层细胞相连。

二、观察单子叶植物茎的构造

取玉米茎（小麦茎）做横切片，先在低倍镜下观察维管束的分布情况。然后在高倍镜下，由外向内观察茎的各部分构造。

1、表皮；细胞排列整齐，不含叶绿体，外壁较厚且有气孔器，但数量不多，无表皮毛。

2、基本组织：除表皮和维管束外，剩余的细胞统称基本组织。基本组织近表皮的部分是由厚壁细胞组成的，其余都是薄壁细胞，越向茎中心，细胞越大，维管束散生在它们之中，因此不能划分出皮层和髓部。

3、维管束：数量多，散生在基本组织中，每个成熟的维管束在横切面上近卵圆形。最外面是厚壁组织组成的维管束鞘，维管束由外向内是初皮部和木质部、属于有限椎管束。这是大多数单子叶植物茎的特点之一。韧皮部中的后生韧皮部，可以看见有多角形的筛管和交叉排列的长方形的伴胞；在韧皮部和维管鞘束的交界处。可以看见有一条不整齐的和细胞形状模糊的带状结构，这是原生韧皮部被剂压后留下的痕迹。在木质部中，紧接韧皮部的两个圈套的孔纹导管是后生木质部。它们之间有几个管胞，向内是原生木质部，由1—3个直线排列的较小的环纹或螺纹导管组成，整个木质部的导管呈“V”字形状。原生木质部的导管在生长过程中常常被拉破。以及它们周围薄壁组织相互分离而形成气腔。

思考题：

1、从生长环境和功能方面说明茎的初生构造和根的初生构造的区别。

2、说明单子叶植物茎的构造特点和不能继续加粗的原因。

作业：

绘一小部分向日葵茎和玉米茎的构造图。

实验十三  茎的立体构造

内容：双子叶植物的次生构造，裸子植物茎的次生构造。木材的三种切面。

材料：杨树茎或椴树茎，侧柏茎或，松树的茎。

一、双子叶植物木本茎的次生构造

1、取2－3年生的杨树茎作横切片，在显微镜下观察茎的构造（与切片对照观察）。

（1）周皮：同前面提到的次生保护组织。

（2）皮层：细胞内含有叶绿体，由切线壁加厚的厚角细胞和薄壁细胞组成，薄壁细胞中分散有纤维束。称皮层纤维，常有石细胞和含有单晶体的薄壁细胞与纤维细胞相伴而生。

（3）韧皮部：由筛管、伴胞、韧皮纤维和韧皮薄壁细胞组成。

（4）形成层：约为3—4层细胞。

（5）木质部：非常发达、包括导管、木纤维和木薄壁细胞。导管常2—3个一起分散在木纤维之间，木薄壁细胞多围绕导管存在年轮处（晚材）全由木纤维与木薄壁细胞组成。

（6）髓：为五角星状，主由薄壁细胞组成，在较老的茎中，髓的中央部分细胞已丧失活力，髓的周围是含有叶绿体的小细胞、称环髓带。这部分细胞生活的时间长，髓的角都是2—3个纤维细胞组成的束，起着支持作用。

（7）射线：杨树茎为单列射线．在韧皮部中的为的韧皮射线，木质部中的为木射线。它们都是由形成层产生的。其长短参差不齐。另外，内连接髓外达皮层的射线，为髓射线，这是初生构造就存在的射线，因此由它可辩认出一个个小维管束的界限。

2、在了解本质部横切面的基础上，观察杨树茎木质部的切线面和半径面切面进一步了解木质部各种成分的分布与排列，建立木质部结构的立体概念．弄清各种成分的生理功能。例如通过三种切面的观察，就可了解到射线的形状、高度、宽度和分布情况等。

二、裸子植物茎的构造：观察侧柏茎的横切片，认识裸子植物茎的构造，并与双双子叶木本茎作比较，总结出裸子植物茎结构的特点。

三、在示范镜下观察侧柏茎的切线面和半茎切面，注意管胞壁上具缘纹孔的分布。

思考题：

1、茎的木栓形成层和根的木栓形成层在来源上有何不同？

2、说明茎内形成层的形成、构造、活动和由它产生的组织。

3、木本双子叶植物茎和裸子植物茎在构造上有何异同？那一类植物的变化位置高？

4、怎样在显微镜下区别木材的三种切面？

作业：

绘一小部分杨树茎横切面图，说明各部分构造。

实验十四  叶的构造

内容：观察不同类型叶的构造，掌握不同类型植物叶构造的规律，进一步认识叶的构造与环境条件及生理功能的一致性。

材料：丁香或蚕豆叶，小麦叶，玉米叶，松针叶及夹竹桃叶。

一、双子叶植物叶的构造

把丁香叶从主脉处切下一小块夹在通草中作横切片，观察下列各部分：

1、表皮：表皮细胞在横切片上呈长方形，排列紧密，细胞壁角质化，并形成角质层，上表皮的角质层比下表皮的厚，气孔分布在下表皮上，在气孔器的下方，有较大的细胞间隙，称空下室。

2、叶肉：栅栏组织紧接上表皮，有2—3层细胞。细胞长圆柱形。内含叶绿体丰富，细胞排列整齐，有较少的胞间隙，海绵组织紧接下表皮，由不规则形状的薄壁细胞组成，内含叶绿体少，细胞间隙大。

3、叶脉：主脉维管束的木质部，由导管，管胞和射线薄壁细胞组成。韧皮部由筛管、伴胞和薄壁细胞组成，二者之间为形成层（只产生少量的次生构造）。机械组织分布在维管束上、下方表皮内，为厚角细胞．厚角组织与维管束之间为基本组织的薄壁细胞，小脉构造简单，组成木质部和韧皮部分子的数目少。维管束埋在叶向组织中，维管束外面有一层薄壁细胞的维管束鞘，使之不暴露在细胞间隙中。

二、禾本科植物叶的构造

1、小麦叶的构造，取小麦叶一小块夹在通草内做横切片，在镜下观察：表皮细胞壁角质化，并含有硅质。表皮上有表皮毛，气孔器由保卫细胞和付卫细胞组成，因此在横断面上为四个小细胞，气孔分市在上下表皮上，两个维管束之间的上表皮是一些大形的薄壁细胞，液泡发达，可随着植物体内的水分状况发生收缩和膨胀，叫做泡状细胞或运动细胞。

叶肉无栅栏组织和海绵组织之分，基本上由相同形状的细胞组成。细胞间隙较小，在气孔内方有较大气孔下室。维管束与茎中的相同，不过在维管束外围是双层细胞的继管束鞘，即厚壁的内鞘和薄壁的外鞘。外鞘细胞内含有少量叶绿体。机械组织为厚壁细胞，分布在维管束与上下表皮之间。小麦代表C3植物叶的构造特点。

2、玉米叶构。做玉米叶的演切片观察维管束是一层薄壁细胞。细胞大，含大量叶绿体。并且叶绿体比叶肉细胞的大而色深，分布在靠叶肉细胞一侧细胞壁内，叶肉细胞呈花环形围绕维管束排列，称为花环结构或密集形叶肉细胞。玉米代表C4植物叶的构造特点。

裸子植物针叶的构造，观察制好的针叶根切片：表皮细胞壁厚，角质层发达。气孔下陷（保卫细胞和付卫细胞陷到厚壁组织下面），表皮下面是1至多层厚壁组织，叫下皮。

叶肉细胞的壁内折到细胞腔里，扩大了光合作用的面积，叶向内有树脂道，叶肉与维管束之间被内皮隔开，更好地减少了水分蒸发。内皮细胞内含有淀粉粒。内皮层的里面有1—2个维管束。继管束周围（即维管束与内皮之间）的组织叫转输组织。这是维管束与叶肉之间交换水分和养分的通道。转输组织包括管胞和生活的薄壁细胞。靠近维管束的管胞为长形，靠近内皮的管胞与薄壁细胞同形。这些管胞的壁较薄。木质程度低，但壁上有具缘纹孔。

木质部细胞排列得很有规则。即木薄壁细胞行与管胞行交替排列。韧皮部的附近常有具浓厚细胞质的细胞，称为蛋白质细胞。

三、夹竹桃叶的构造：（代表旱生植物）上表皮：细胞排列紧密，外壁上有很厚的角质层，无气孔，表皮下有2—3层与表皮细胞形状相似的细胞层，称复表皮。叶肉：上、下表皮内都有栅栏组织，海绵组织位于中央，维管束是双韧线管束。下表皮上有气孔下陷形成的气孔窝，窝上有表皮毛覆盖。

思考题：

1、观察了各种类型叶的构造后，说明叶片的构造与生理功能的统一。

2、禾本科植物叶和针叶构造上各有什么特点？以小麦和玉米叶的构造为例说明C3植物和C4植物在叶片构造上的区别。

3、用松柏类植物叶的形态构造说明它们在演化过程中对供水困难的输导组织的适应情况。

作业：绘丁香叶横切面图。

实验十五  花

内容：花的外部形态，胚珠的类型

材料：油菜花或大白菜花，小麦花或大麦花，直生、弯生、倒生胚珠的切片。

一、一般被子植物花的构造（以油菜一例）

取一朵油菜花，置于解剖镜下，用镊子和解剖针从外向内解剖并观察花的各组成部分，区别花萼及萼片，花冠及花瓣、雄蕊、雌蕊、以及花柄、花托和蜜腺。

油菜花具有4个黄色的花瓣，4个萼片，呈十字形排列，其倒卵形花瓣的基部具短爪。雄芯6个，外轮2个较短，内轮4个较长，故称四强雄蕊。一个雄蕊生在花托的中央，子房上位，圆柱状，由两个心皮结合而成，侧膜胎座。胚珠多数，子房原为一室，但常被次生的假隔膜将子房分为两室，故称假二室。花瓣、花萼、雄蕊、雌蕊着生处为花托，花托上有四个小突起为安腺，蜜腺与萼片对生。可用大白菜花代用。

二、禾本科植物花的构造（以小麦为例）

禾本科植物的花与一般花不同，在构造上较为特殊，小麦的整个麦穗是一个复穗状花序。许多小穗以互生的方式着生在主轴的两侧。先用镊子取下一个小穗解剖观察：可见最外面（最下面）两片为新片，其中较低的一片叫外颖，另一片为内颖。颖片内有3—5朵互生的花，其中上面的1—3朵发育不良，为不孕花，只有下部2—4朵是能孕的性的花。取一朵发育好的花在解剖镜下观察：包在外面的两片为外稃和内稃，分开内外稃，可见3个雄蕊和一个具有羽毛状柱头的雌蕊，花柱很不明显。此外，在外稃的内侧，子房基部有两个浆片，开花时能强烈吸水膨大，使外稃胀开，便于传粉。

三、胚珠的类型：

1、取一油菜的雌蕊，放在载玻片上，用解剖针将于房从中间划开，可见其内有许多小颗粒。这就是胚珠，除去子房壁，留下胚珠、加水和盖片，置镜下观察，油菜的胚珠是弯生胚珠。仔细区分珠柄、合点、珠心、珠被和珠孔。

2、在示范镜下观察红草的直生胚珠和百合的倒生胚珠切片。

思考题：

1、花的各组成部分的功能是什么？举例说明起保护作用的部分在不同植物中的变化。

2、怎样分辨直生、弯生和倒生胚珠？

3、小麦的内外颖：内、外稃及浆片各是何部分的变化？

作业：

1、绘油菜花的外形图。

2、绘小麦小穗构造图。

实验十六  植物雄配子体的发生

内容：小孢子母细胞减数分裂，小孢子（单核花粉）的形成。

材料：小麦和蚕豆的花药，百合或小麦小抱子发生的系列照片。

试剂：醋酸地衣红（配法见实验六）

一、小孢子母细胞（花粉母细胞）的特征。

花粉母细胞体积大，核大，细胞质浓厚；无明显液泡，细胞排列紧密等，以此区别于花药中的其它细胞。当花粉母细胞进入减数分裂时，在质膜和细胞壁之间逐渐沉积胼胝质，形成胼胝质的壁。在胼胝质壁的形成过程中，花粉母细胞的纤维素壁解体：并且花粉母细胞之间，以及它们和绒毡层之间的胞间连丝消失，致使花粉母细胞呈游离状态。

二、方法：

1、取旗叶和倒二叶的叶耳距为4—6厘米的小麦幼穗，用镊子取出小花中的花药一枚，放在擦干净的载玻片上，加一滴醋酸地衣红．用刀片将花药切成两段，染色几分钟后加上盖片，用镊子轻击盖玻片．挤出花粉母细胞置镜下检查属于哪个时期．然后再确定取多大的幼穗继续进行检查，观察花粉母细胞的特征，并找出减数分裂结束时的四分体时期，注意四分体排列成一个平面，如需要找出该作物减数分裂期植株外部形态特征的标志时，则应以幼穗中上部小穗的1—2小花的发育情况为准。

小孢子的四分体时期是短暂的。最后由于胼胝壁的溶解。四个小孢子彼此分离，释放到充满绒毡层解体后形成的营养物质的药室内中。但是当小孢子还在胼胝质壁内时，已开始合成它们自己的纤维素的细胞壁，此即花粉。

2、取比四分体时期的幼穗稍大一点的小麦幼穗。用同样方法制成花粉涂片，在镜下找出小孢子（单核花粉）的不同发育时期。当小孢子从四分体释放时，其内壁已形成。释放后的小孢子在体积增大的同时细胞质发生液泡化，逐渐形成一个中央大液泡，细胞质成一薄层紧贴细胞壁。核从中央移到细胞的一侧，小孢子进入第一次有丝分裂前的DNA和蛋白质的合成时期。此即单核靠边期的花粉。这时小孢子的两层细胞更为明显，外壁上萌发孔的形状，数目和分布则以植物种类不同而不一样。

小孢子是雄配子体的第一个细胞，当小孢子从四分体释放后常常称之谓花粉，但花粉一词更多用于指2一细胞或3一细胞时期的雄配子体以与小孢子区别。

从小孢子发育至成熟的雄配子体只发生两次有丝分裂。第一次分裂产生一个大的营养细胞和一个小的生殖细胞，大部分植物的花粉，第二次是生殖细胞分裂，形成两个雄配子，即精子

（部分植物特征）。

3、从蚕豆不同发育时期的花芽中取出花药，用上述方法，制成涂片、观察小孢子母细胞、四分体及小孢子的不同发育时期，并与小麦的作比较，找出它们之间的异同，填在括号内（）。

三、观察小孢子发生的系列照片

思考题：

l、为什么说减分裂是植物生活中的一个重要时期？它有何生物学意义？

2、小孢子母细胞有何特点？它在减数分裂前后的主要变化是什么？

3、要形成8个雄配子、4个雄配子，需要多少个小孢子母细胞来完成？

作业：绘图示出小麦的小孢子发生过程。

实验十七  种子和果实

内容：胚珠的结构和胚囊的形成，种子和果实的形成。

材料：芥菜胚胎发育的切片和照片。

一、芹菜胚 的发育过程属蓼型，大孢子母细胞经减数分裂形成四个大孢子（单核胚囊）。

大孢子行三次有丝分裂后，形成雌配子体，即成熟胚囊，对照切片，在示范镜下观察胚囊发育的切片：荠菜是弯胚珠，内、外珠被各两层细胞组成，其内是珠心组织。胚囊成熟时珠孔端的珠心组织已被胚囊破坏吸收，仅合点端有珠心组织。胚囊中液泡明显，二极核位于靠近卵细胞的中央细胞的细胞质中；卵细胞与助细胞呈品字形排列，卵细胞大，受精前近珠孔端有一大液泡，核在远离珠孔端，很易与助细胞区别开；三个反足细胞很小，也呈品字形排列，位于胚囊中与卵细胞相对的一端，有的片子这部分没切上。

二、种子和果实的形成

1、胚和胚乳的发育：对照照片．在示范镜下观察荠菜胚胎发育各个时期的切片，掌握双子叶植物无胚乳种子和核型胚乳发育的过程。

（1）受精卵处于休眠时期，胚乳初生核已经分裂为胚乳游离核，此时反足细胞已破坏消失变为养料。

（2）受精卵第一次横分裂形成胚柄细胞，胚柄细胞先于胚细胞的分裂，胚柄已是二细胞胚柄，胚乳游离核数目增多。

（3）胚柄细胞经多次横分裂，形成单列细胞的胚柄，将发育着的胚推入胚囊深处，使其得到较好的营养条件，胚细胞经过横分裂形成八细胞胚，此时胚乳游离核继续增多。

（4）八细胞胚的各个细胞先进行一次平周分裂，接着表层细胞只进行垂周分裂，形成一层整齐的表皮原始细胞，内部的细胞向各个方向分裂生成一团细胞人球形胚体，此时胚乳仍处于游离核阶段。

（5）球形胚体开始分化，顶端两侧的细胞分裂的比较快，形成二个子叶突起，即心形胚，胚乳仍以游离核方式进行增殖。

（6）胚体继续分化，子叶突起逐渐发育成两片子叶，胚柄顶端和胚体连接的那个细胞经过多次分裂，形成胚根、胚根和和胚芽之间的细胞分化为胚轴（内部已分化出维管束原）。在胚体的进一步分化过程中，胚乳游离核之间产生细胞壁，形成胚乳细胞，此时胚柄细胞受挤压逐渐破坏消失。

（7）子叶逐渐长大弯曲，在两片子叶之间分化出胚芽的生长点，一个完整的胚发育形成，此时，胚乳已被胚消化吸收，而把养分藏在子叶里，成为无胚乳种子。

2、种皮和果皮的形成

在胚和胚乳发育的同时，外珠被细胞长大形成种皮。包在胚和胚乳的外面，内珠被受挤压而破坏消失。因此成熟的种子只一层种皮珠心在旺囊及肢的发育中逐渐消失，子房室发育成果皮，包着种子而成果实。

思考题：

1、双子叶植物与单子叶植物在胚胎发育上的区别。

2、无胚乳种子与有胚乳种子在胚和胚乳形成中的区别。

3、由数获发育成种子的过程中，哪些部分发展了？哪些部分破坏消失了。

4、种皮和果皮的区别是什么？种子和果实的区别是什么？

实验十八  植物组织水势的测定一小液流法

水势表示水的化学势，水分在渗透系统中总是由水势高处向水势低处流动。植物生活细胞是一个渗透系统，当将植物细胞或组织放人外界溶液中时，水分将以水势差为动力在两者间流动，最终达到动态平衡。如果植物组织的水势小于外界溶液的水势，植物细胞吸水，使外界溶液浓度增大；反之，植物细胞失水，使外液浓度变小。若植物组织与外界溶液水势相同，将不改变外部溶液的浓度，此时外液的渗透势就等于植物组织的水势。可以利用外界溶液的浓度不同其比重也不同的原理来确定与植物组织水势相同的外液，根据公式计算植物组织的水势。

[实验目的]

掌握植物组织水势的测定方法，并了解渗透系统中水势大小是水分移动方向的决定因素。

[器材和试剂］

1．植物材料  玉米或菠菜叶片

2．实验器材  吸水纸、容量管（或10ml量简）、试管、带盖青霉素小瓶、胶头细玻璃弯管、移液管、剪刀或打孔器、橡皮塞和软木塞、试管架、温度计和镊子。

3．实验试剂   lmol/L的蔗糖溶液、甲烯蓝粉末。

[实验步骤］

二  外界溶液的配制与渗透作用

①配制 0．1～0．8 mol/L 8个梯度的蔗糖溶液各10ml，注入8只试管中，并分别加上塞子后编号，作为对照组。

②将8只青霉素小瓶编号，分别从对照组中相同编号的试管中取蔗糖溶液4ml注人各瓶，加上塞子作为实验组。

③用剪刀或打孔器将玉米等植物的叶片剪成大小相同（约0．5cm）的小块，每瓶中投人40小块（约占1/4溶液体积），塞好塞子，放置 30 min。在此期间摇动小瓶数次。

④用针尖挑取少许甲烯蓝粉末加入上述各青霉素瓶中，摇匀，此时溶液为浅蓝色。

2．等渗溶液确定

①用胶头细玻璃弯管从各小瓶中依次吸取少量的浅蓝色溶液，并用吸水纸吸掉管外壁上的溶液，然后将弯管伸入相同编号的对照组试管液体中部，缓慢放出溶液一滴，观察蓝色液滴的移动方向（见图2—2—1）。

②若有色液滴向上移动，表明组织失水，使蔗糖溶液浓度降低、比重减小；若有色液滴向下移动，表明组织吸水，使蔗糖溶液浓度升高、比重增大；如果有色液滴静止不动，则表明蔗糖溶液与植物组织水势相等，记录该蔗糖溶液的浓度。

3．结果计算

依据上述蔗糖溶液的浓度，根据公式计算植物组织的水势。

计算公式：ϕw=iRTc

式中，ϕw中为植物组织水势，以bar表示；

i为解离系数，蔗糖是1；

R为气体常数，0.083 L·bar/mol·K；

T为绝对温度，K（即 273℃＋t，t为实验温度）；

c为等渗溶液浓度，mol/L。

[注意事项]

1．叶片投入小瓶要快，小瓶及时加盖，防止叶内或小瓶中水分蒸发影响实验结果。

2．加人实验组的甲烯蓝粉末量不宜过多，以免影响溶液的比重。

3．胶头细玻璃弯管要各溶液专用，如用一只弯管则应从低浓度到高浓度依次吸取溶液。

4．释放蓝色液滴时要缓慢，防止过急挤压冲力影响液滴移动。

5．观察液滴移动状况最好放在一个白色的背景下进行。

[思考题]

1．如果小液滴在各对照溶液中全部上升（或下降），说明什么问题？应如何改进实验设置？

2．用小液流法测定的植物水势是否能真实地反映植物体的水分状况？它与质壁分离法测定的植物组织渗透势有何不同？

[探索性实验］

利用小液流法测定植物幼苗的叶片、幼茎和根系的水势。根据实验结果，讨论与分析植物体不同部位的水势差异产生的机制及其与植物生命活动的关系。

实验十九  叶绿体色素含量的测定——分光光度法

叶绿体色素溶液各组成成分在可见光谱中具有不同的特征吸收峰。因此，应用分光光度计在某一特定波长下所测定的吸光度，根据经验公式即可计算出色素溶液中各色素浓度，不同溶剂所提取的色素吸收光谱有差异，因此，应使用不同的计算公式。

叶绿体色素的提取常用丙酮和乙醇有机溶剂。叶绿体色素80％丙酮提取液中叶绿素a和b及类胡萝卜素分别在 663nm、646nm和470nm波长下有最大吸收峰，而95％乙醇提取液中它们则在665nm石49nm和470nm波长下具有最大吸收峰，据此所测得的吸光度值代人不同的经验公式（见结果计算），计算出叶绿体色素丙酮（或乙醇）提取液中叶绿素a和b的浓度及其叶绿素总浓度和类胡萝卜素的总浓度，并依据所使用的单位植物组织（鲜重、干重或面积），求算出色素的含量。

[实验目的]

掌握分光光度法对植物叶绿体色素提取液中叶绿素a和b的浓度及其叶绿素总浓度和类胡萝卜素的总浓度测定与计算方法，以及植物材料中各种色素含量的求算方法。

[器材和试剂]

1．植物材料 新鲜（或烘干）植物叶片，如菠菜叶片等。

2．实验器材 分光光度计、天平、研钵、剪刀、漏斗、滤纸、棕色容量瓶、吸水纸、擦镜纸和滴管。

3．实验试剂    80％丙酮（或95％乙醇）、石英砂和碳酸钙粉。

[操作步骤］

1．色素的提取

①称取新鲜（或干材料）的洗净擦于的植物叶片0.5g（或一定面积），去中脉、剪碎后放入研钵中，加少量石英砂和碳酸钙粉及2~3ml80％丙酮（或95％乙醇），冰浴中研磨至组织变白，再加丙酮10ml，研成匀浆，暗处静置约10min。

②将提取液过滤到50 ml棕色容量瓶中，用丙酮反复冲洗研体与研棒数次并用少量丙酮反复冲洗滤纸和残渣，直至无绿色为止，以使色素全部转移入容量瓶。最后用丙酮定容至50 ml，摇匀，并保存于暗处备用待测。每一材料要做3～5份，重复提取测定，以期获得准确的色素含量值。

2．吸光度的测定

①将色素提取液重新混匀。

②取光径1cm的比色杯，注入上述色素丙酮提取液，以 80％丙酮注入另一同样的比色杯内作为空白对照，在波长663、646和470nm下测定吸光度（A663、A646和A470）。

3．结果计算

依据下列丙酮（或乙醇）提取液中色素浓度计算公式，分别计算出叶绿素a上的浓度及其叶绿素总浓度和类胡萝卜素的浓度。

80％丙酮提取液中色素浓度计算公式：

Ca=12.21A663−2.81A646

Cb=20.13A646−5.03A663

CT=Ca+Cb=17.32A646−7.18A663

Cx⋅c=1000A470−3.27Ca−104Cb229

95％乙醇提取液中色素浓度计算公式：

Ca=13.95A665−6.88A649

Cb=24.96A649−7.32665

CT=Ca+Cb=18.08A649−6.63A665

Cx⋅c=1000A470−2.05Ca−114.8Cb245

式中，Ca、Cb和CT分别为叶绿素a和b的浓度及其叶绿素总浓度，mg·L-1；

Cx⋅c为类胡萝卜素的总浓度，mg·L-1；

A663、 A665 、A646、 A649 和A470为叶绿体色素提取液在波长663nm、665nm、646nm、649nm和470nm下的吸光度。

再按下式求算植物组织中单位鲜重（或干重、面积）各色素的含量(mg·g-1或mg·m-2）。

叶绿体色素的含量=色素的浓度（m⋅L−1）×提取液体积L×稀释倍数样品鲜重（或干重、面积，g或m2）

[注意事项］

1．光对叶绿素有破坏作用，实验操作应在弱光下进行，且应尽量在短时间内研磨。

2．色素提取液若混有其他物质而造成浑浊，将影响吸光度的测定，应重新过滤或离心。

3．色素吸光度测定前，应按仪器说明及标准叶绿素a、b对分光光度计的波长进行校正，否则影印叶绿素含量的测定精度。

[思考题］

1 叶绿素a和b在红光和蓝光区都有吸收峰，可否在蓝光区的吸收峰波长下进行叶绿素a和b的定量分析，原因何在？

2 解释用分光光度法测定叶绿素含量时首先标定仪器波长精确度的原因，试比较仪器标定与未标定的测定结果的误差。

[探索性实验]

应用已掌握的植物叶绿体色素的提取、分离和含量测定的实验技术与方法，取C3植物和C4植物（或阴生植物和阳生植物）的长成叶片，以95％乙醇提取叶绿体色素，根据下表所涉及的若干问，设计实验，完成下表，并回答问题。

实验二十 春化作用和光周期处理对植物开花的诱导

植物的花芽分化常受环境因素影响，特别是温度和光周期的影响。一年生冬性作物（加冬小麦）和两年生植物（如白菜、萝卜和油菜等）必须经过一段时间低温，即春化作用，才能在适宜光周期下分化出花芽。另外，植物的开花还必须有适宜的光周期诱导，才能使花芽分化。通过人为改变光周期和温度处理不同的组织器官，观察花芽的分化情况，证实适宜的光周期和低温诱导是植物开花的必要条件，对研究温度和光周期对花芽分化的机制，控制植物的开花是十分必要的。

[实验目的］

通过设定不同的温度和光照处理植株，观察不同条件处理下植物的花芽分化情况，证实温度和光周期对植物花芽分化及开花的影响。进一步深入地认识春化作用和光周期处理对植物开花的诱导。

[器材和试剂]

1．植物材料  冬小麦（选取冬性强的品种）、菊花、大豆、牵牛花和苍耳等的种子。

2．实验器材  烧杯、培养皿、冰箱、恒温箱、镊子、解剖针、解剖镜或放大镜、花盆、暗室或暗箱或黑布日光灯。

[操作步骤]

1．春化作用对植物开花的诱导

①取大小一致的无损冬小麦种子，放入烧杯中，室温下用水浸泡12h，使种子充分吸涨。

②将吸涨的种子置于培养皿中，20℃恒温箱内萌动。

③将300粒萌动的种子分为6组，其中1组于室温下培养作对照，另5组在0～2℃冰箱内分别处理10、20、30、40和50天。

④将6组处理过的种子于春季播种。当低温处理50天的麦苗拔节时，从各组中分别取出一株麦苗，用解剖针剥出生长锥，将其切下，放在载玻片上，于解剖镜或放大镜下观察，并比较各种处理下植株生长锥的差异。

⑤当低温处理50天组的麦苗开花时，观察并记录其他处理组冬小麦是否拔节，是否抽穗及拔节和抽穗时间。

③根据实验结果，确定冬小麦完成春化所需的处理天数。

2．光周期处理对植物开花的诱导

①取菊、大豆、牵牛和苍耳的种子温水中浸泡后，播种于盛有肥土的花盆中，在适宜温度及长日照下培养。

②当菊长出2~3个侧芽，大豆长出第一片复叶，牵牛出苗后3天和苍耳长到5～8叶时，进行如下处理：即设置整株处于长日条件、整株处于短日条件、茎尖处于长日而叶片处于短日条件和叶片处于长日而茎尖处于短日条件的4种处理（以补充人工光照或暗箱遮盖等控制日照条件使长日条件为日长18h，短日条件为日长8h）。每一种处理选用植物5株。

③一个月内记录结果，并分析菊、大豆、牵牛和苍耳的光周期反应类型及植物感受光周期的部位。

[注意事项]

植物种子在春化处理过程中，注意适时给处理种子的环境以适当通气，保证萌发的需要。

[思考题]

1．试述春化现象的研究在农业生产中有何实际意义？并根据植物光周期的理论，说明在引种工作中应注意哪些问题？

2．若使菊花在夏季开放，应采取哪些措施，为什么？

实验二十一  蓝藻门

一、蓝藻标本的保存方法

在野外采集的标本，有水生的浮游藻类和气生，压气生蔓类，在保存浮游藻类时可配制如下固定液；福尔马林5毫升，甘油5毫升加水至100毫升。此固定液倒取装有1/3或1/2的浮游藻类的瓶中，倒入量为瓶内装有液体的一倍。若为气生或正气生蓝藻。可阴干后作长期保存。或者放入标本瓶内再倒入以上固定液。加入量为漫过标本少许即可。

总之，在液体保存中福尔马林和甘油的浓度都不低于4%为好。

二、蓝藻的简易制片方法

1、单细胞蓝藻的制片

取已固定的材料（如色球藻）用滴管在瓶内搅动一下，随后吸取少许滴在载玻片上，沿水滴一侧轻轻盖上盖片（勿使有气泡）即在显微镜镜下观察。

2、胶群体的制片

胶群体藻类，如含珠藻属的地软，发菜等挑取一小块，不要贪多、贪大，放在滴有清水的载片上，盖上盖片，用带橡皮头铅笔的橡皮头轻轻在盖片上将标本压开，方能观察。

3、丝状蓝藻的制片；

在载玻片上滴上一滴清水，用镊子或解剖针，挑取少许藻体放在水滴上，并用镊子和针将丝体拔开理顺，随后盖上盖玻片。

三、实验目的

通过蓝藻代表植物的观察，掌握蓝藻门的主要待证，了解它们在植物界演化中的地位。

四、实验内容

1、色球藻属  chroococcus

植物体较单细胞或多细胞群体，浮游于淡水池塘，或生长于潮湿的岩壁上。用吸管吸取少量标本液。制成临时装片后。在显微镜下观察细胞形状、群体形态、构成群体的细胞形态及数目，以及个体胶鞘和群体胶鞘。

2、微囊藻属  Microcystis

浮游性群体，群体中的细胞数目极多，细地球形、生长于池塘内，夏季大量繁殖。形成水花；危害水生动物，制片后观察群体形态。

3、平裂藻属（裂面藻属）  Merismopedia。

细胞在群体中整齐排列，群体为平列块和细胞多为半球形、浮游于池塘，观察其群体形态，细胞形状及胶鞘。

4、颤藻属  oscillatoria

藻体是不分枝三的丝状体由单列细胞组成藻丝。生活着的颤藻，在显微镜下观察藻丝左右摆动或前后移动。丝体上有空去的死细胞作双凹形，有时还有胶化膨大的隔离盘，亦为双凹形，但细胞内有均匀的内含物，二个隔离盘或死细胞之间的这一段叫做藻殖段，生于潮湿处或小型水体中，漂浮或附着、制片后观察藻体形态，细胞形状，死细胞，胶质隔离盘，藻殖段。

5、念珠藻属  Nostoc

念珠藻的藻丝由一列近球形细胞组成，形似一串念珠，藻丝通常有一至几个异形胞，由藻丝组成胶质团块，形状有球状、片装或发状。

①地软 Noitoc

形似木耳，常在雨后湿地上大量生长，俗称地木耳或地皮菜，首先用肉眼观察其外形，随后制片在显微镜下观察念球状的丝状体，细胞形状，异形胞胶质衣鞘。

②发菜Nostoc fiagrlliforme

观察胶群体外形，干制标本和清水浸泡后的材料。

6、示范

（1）粘球藻属  Gloeothece

细胞球形，胶被常呈红、紫、蓝等颜色，色彩鲜艳，生于滴水岩壁或石头上，在显微镜下看示范片，观察细胞形状及胶被的颜色。

（2）粘杆藻属  Gloeothece

细胞杆状，生长于滴水者及池沼内，在显微镜下看示范片，观察细胞形状及胶被。

（3）鱼腥难属  Anabaena

和念珠藻属非常相似，细胞球形，连接成丝状体。但无公共胶鞘。浮生于水中，观察细胞、异形胞及繁殖抱的形状。

（4）席藻属  Phormidium

和颤藻属极其相似，不同处在于席藻属在藻丝外边有明显的胶质鞘，生于水体中或潮湿土壤上，在显微镜下看示范片，主要观察胶鞘。

（5）双歧藻属  Scytonema

细胞为圆柱形，一个或二个藻殖段从胶鞘侧面穿出形成假分枝，丝体胶鞘大多为褐黄色，多为气生，在显微镜下看示范片，观察假分枝。

五、作业及思考

1、绘图

（1）色球藻个体和群体形态，示细胞地形状，数目、个体胶鞘及群体胶鞘。

（2）吸藻丝状体一段，示营养细胞、死细胞、胶质隔离盘、藻殖段。

（3）念珠藻（地软）丝状体及周围胶质，示营养细胞，异形胞，藻殖段。

2、思考题

（1）以实验材料为例总结蓝藻门的主要特征，分析蓝藻门的原始性。

（2）解释名词术语；原核，中央质与色素质，异形胞，藻殖段，个体胶鞘，群体胶鞘。

实验二十二  绿藻门（一）

一、绿藻标本的保存方法

为了保持绿藻的颜色，采用如下固定液

福尔马林   2毫升

醋酸酮     1克

水加至     100毫升

以上固定溶，若固定单细胞纤细的绿藻（如衣藻、水棉、丝藻等）可直接用此液长期保存；固定的藻体粗大而含有少许石灰质的绿藻（如刚毛藻）则在此液中放置24小时后，再换用5%甲醛和甘油溶液中保存，而轮藻目植物易被福尔马林溶液破坏，应用50%乙醇保存。轮藻目也不能用醋酸酮溶液，因为酸能把石灰质溶出，损坏标本。

二、实验目的

通过观察几种常见的绿藻：了解它们的细胞构造，生殖和生态特征。初步掌握绿藻门植物出简单到复杂，由单细胞到多细胞的进化规律。

三、实验内容

1、衣藻属  Chlamydomonas

此属为游动型单细胞体，春、秋季在含量高的水体中大量繁殖，常形成大片群落，使水变成绿色，制片后观察纤毛（需用碘液，染色后方能看清），乳突（突起），载色体（杯状叶绿体），细胞质，蛋白核（造粉核）。细胞壁，伸缩胞。

2、团藻属  Volvox

植物体是几百个到几千个衣藻型细胞构成的游动型体，组成群体的细胞，全部鞭毛朝外排列在表层，靠胶质或胞间连丝联结形成一个空心球体，常见干池沼和短期积水内。一般春季繁盛，入夏后消失，制片后观察群体形态，区别母群体，子群体。

3、栅藻属  Scenedesmus。

为4、8、18个细胞的定形群体。细胞长形，生活于淡水中为广布种，制片后观察群体形态。

4、丝藻属  Ulothrix

本属为单列细胞不分枝的丝状体，基部有一个淡色长形的细胞叫固着器。生活于流动的淡水中，制片观察丝状体，环状叶绿体。

5、石属  UVla

植物体为2层细胞厚的细胞膜状体。基部有一多细胞的固着器。此属为海产绿藻，俗称“海白菜”可食用，观察植物外形。

6、刚毛藻属  Gladophora

植物体为单列细胞分枝的丝状体，基部有一根状细胞固着于基物上，生于淡水，海水中，为广布种，制片后观察分枝丝状体，网状叶绿体。

7、示范

1、实球藻属  Pandorina

本属为6、16、32个细胞组成的球形或椭圆形的定形群体。生于淡水水体中，制片后观察群体形态。

2、盘星藻属  Pediastrum

为8、16、32个细胞构成的片状群体，细胞为多角形。生长于水体中、示范镜下观察群体形态。

四、作业及思考

1、绘图

（1）衣藻的细胞结构。示细胞壁、细胞质、叶绿体、蛋白核、眼点、鞭毛。

（2）团藻的群体结构，示细胞形态及子群体或厚壁抱子。

（3）刚毛藻的丝状体形态及结构，示网状叶绿体。

2、思考题

（1）以实验材料为例，区别团藻目，绿球藻目、丝藻目和刚毛藻目。

（2）说明什么是单细胞，群体、多细胞体？什么是同配、异配、卵式生殖？什么是同宗结合和异宗结合？什么是游动担子和似亲孢子？

实验二十三 绿藻门（二）

一、水绵属Spirogyra

植物体为单列细胞不分枝的丝状体．丝体外有胶质层，用手摸触感到很滑腻，结合生殖的方式有多种，常见的为梯形结合和侧面结合。另有直接侧面结合，这种方式很少见，此属为常见的淡水绿藻。

制片观察丝状体，单列细胞组成的不分枝，细胞结构，其中有1至多条螺旋带状叶绿体，一列淀粉核、细胞核、中央大液泡。观察接合生殖，主要为梯形结合，注意接合管、配子、合子形态。另外还有侧面接合。

二、双星藻属  Zyagnema

植物体的丝状体，细胞内有两个星状叶绿体，结合生殖为梯形结合，罕见侧面结合，生长于淡水中。

制片观察丝状体，星芒状叶绿体。

三、轮藻属  Chara

植物体直立，具分枝，轮藻是分化复杂的藻类代表，它生长在含有平富钙质或硅质水中，多生淡水中，极少为海产首先观察藻体外形，节和节间，轮生分枝；随后取轮藻的一个小枝，做成临时装片。在显微镜下观察精子囊和卵囊的构造。说明精子囊、卵囊生长的位置和各部分的构造及组成。

四、示范

（1）新月藻属  Closteorium

本属为单细胞绿藻，细胞为新月形．生长于淡水中。

示范镜下观察细胞形状

（2）鼓藻属 Cosmarium

本属为单细胞体，每个细胞由二个“半细胞”组成，为淡水种。生长在各冷水体中。

示范镜下观察细胞形状。

五、作业及思考

（1）绘图

1）水绵的丝状体，表明细胞结构．示细胞壁、细胞质、蛋白核、细胞核、中央大液泡。

2）水绵的梯形结合各期。产生突起；形成接合管和配子；配子接合；合于形成。

3）轮藻的一小校，示雌雄生殖器官的着生及各部分的结构。

（2）思考题

1）试述绿藻门的主要特征。举例说明绿藻在形态、结构。生殖和生活史等方面的多样性。

2）解释下列名词术语、同配、异配和卵式生殖、梯形接合，核相交替、世代交替、同形世代交替、孢子体、配子体。

实验二十四  金藻门（chyysophyta）、红藻门（Rhodophyta）、

褐藻门（Phaeophyta）、地衣门（Lichenes）。

一、四门植物标文的保存方法

（一）、金藻标本的保存

金藻奔、黄藻纲、无隔藻属的标本固定方法与绿藻相同。

（二）、红藻标本的保存方法。红藻标本浸泡在液体内，颜色不易保存，一般制成腊叶标本，方法是将海产红藻，先用海水洗，然后再用淡水漂洗，用硬纸片或卡片托起．上面盖上二，三层纱布，再夹在标本夹中干燥，每天换一次纱布。二、三次即成，淡水红藻（如紫球藻、红毛菜）标本采集后，可在清水中漂洗一下，然后阴干，以后，需观察时再放在水中浸泡即可。

（三）褐藻标本的保存

褐藻大部分为海藻，和红藻一样用硬纸脱起或阴干放置，瓶装标本可以浸在用海水配成的福尔马林溶液内。

地衣标本的保存

壳状、叶状地衣，标本采集后可干放，枝状地衣可制成腊叶标本。

二、实验目的通过实验，了解三门藻类植物的特征，掌握代表植物的形态特征；主要了解地衣的基本形态及内部结构、时殖方式，以掌握地衣门的主要特征。

三、实验内容

（一）金藻门  Chrysophyta

l、无隔藻属  Vauoheria

植物体是分枝的管状体，以假根固着于基质上，无性生殖形式多种，有性生殖为卵式生殖，卵囊和精子囊生于测生的短枝上，多为淡水产，少数为海产，潮湿上表也有生长。制片后观察细胞构造，精子羹、卵羹。

2、中心硅藻目Centrales

园筛藻属Cosoinodisous

植物体单细胞，从瓣面看圆形，辐射对称主要为海产种类，淡水很少。

制片后观察细胞形态，辨面花纹。

3、羽纹硅藻目  Pinnularia（羽纹硅藻）

双壁藻属  Dipioneis

植物体单细胞，多为椭圆形，花纹排列成两侧对称，在沼泽、湖泊、泉水中均有发现。

制片后观察其细胞形态，区分辨面及环带面，辨面观的中央节和极节，环面观区分细胞核及我色体。

（二）红藻门

l、紫球藻属  Porhyridium

植物体为单细胞，园球形或椭圆形．生于潮湿土表。

制片后观察细胞形态。

2、紫菜属  Potphyra

紫菜的植物体为紫红色薄膜状的叶状体，基部有盘状固着器、海产。

观察紫菜外形。

3、石花菜藻  Gelidium。

是一种多年生植物，原植体圆柱形或扁平，具羽状分枝，是一种分布极广的海藻。

观察植物体外形。

（三）褐藻门  Phaeophyta

海带属  Laminaria

海带的孢子体为三部分，固着器、柄、带片、孢子成熟后。在带片的两面产生抱子囊，抱子囊中间夹有长形细胞，叫隔丝，隔丝的顶部有很厚的胶质冠。海产、可食用。

首先用肉眼观察抱子体外形，区分带片、柄、围着器，随后在显微镜下观察切个区分海带的抱子羹群、抱子羹、隔丝、胶质冠（即粘液帽）。

地衣门  Lichenes

1、观察壳状  Cruuiaceous   叶状Foilose    枝状Fruitioose

地衣外部形态。

2、在显微镜下观察叶状地衣切片，注意区分异层地衣的各部，即买胞层，密层及下皮层。

四、作业及思考

1、绘图

（1）无隔藻丝体一段。示其结构、精子囊和印囊的着生、形态及结构。

（2）圆筛藻底细胞辨面观。示形态及花纹。

（3）双壁藻属细胞辨面及环面观。示壁上花纹、细胞核、中央节和极节。

（4）海带带片的横切面。示孢子囊群，隔丝胶质冠（即粘液帽）。

（5）异层叶状地衣切面一段。示藻胞层，髓层以及上、下皮层。

2、思考题

（1）以实验材料为例，试述中心硅藻目和羽纹硅藻目的主要区别？各有哪些主要特征？

（2）图解并分析海带的生活史。

（3）试述紫菜生活史。比较同海带生活史有何主要不同？

（4）解释下列名词术语；壳面、带面、连接带、复大孢子、复式游动孢子、单室孢子囊，多室孢子囊、异形世代交替、用胞，果胞子、壳班藻、壳孢子。

实验二十五 真菌门：藻菌纲（Phycomycetes）

子囊菌纲 （Ascomycetes）

一、菌类植物的标本保存

对于木质、木栓质、革质、半肉质和其他含水少，不易烂的菌类植物、可用干燥法制成干标本，方法为自然干燥或日光下晒千。

新鲜材料可制成液浸标本一般保存液可在1000毫升70％的酒精中加入6毫升甲醛，将标本放入后，用蜡将标本瓶口密封。

三、实验目的

通过实验，掌握藻状菌与子囊菌的主要特征和区别。

三、实验内容

（一）藻菌纲 （Phycomycetes）

根霉属 （Rhizopus）

植物体的菌丝无隔，菌丝体具大量的匍匐枝，有性生殖为异宗配合。常于馒头、面包、水果等富合淀粉的物体上生长，使食物腐败变质。

将少量白色绒毛状的菌丝体作水藏封片，观察菌丝体形态及结构，注意匍匐枝，假报及直立的孢囊梗，仔细辨认囊轴、囊壁和孢囊孢子。

二、子囊菌纲 （ascomycetes）

l、青霉属 （penicillum）

菌丝体的菌丝具横隔，多以分生孢子进行繁殖。分生孢子梗顶端数次分枝、扫帚状。多生于水果蔬荚特别是桔子等果实的伤口处。观察其菌丝的形态，辨认横隔及分主孢子梗的形态，分生孢子在分生孢子梗的末级小技上成串的产生，成熟时为青绿色。

2、盘菌属 （Peziza）

为最常见的腐生菌，子囊盘中型至大型，通常杯状。子囊圆柱形，8个子囊孢子排列一列。

显微镜下观察子囊盘的切片，注意区分子囊、子囊孢子和隔丝。

3、示范

（1）虫草树 （Cordyscps）

观察鳞翘目幼虫的外皮及有柄的捧状子座。

（2）羊肚菌属 （Morchella）

观察干囊果的外形、区分菌盖和菌柄。

（3）白粉菌目 （Erysiphales）

镜下观察切片，辨认闭囊壳外部的包被及内部的子囊和子囊孢子。

四、作业及思考

1、绘图

（1）根霉的菌丝体一部分，示菌丝、匍匐枝孢囊梗、囊轴及孢囊孢子。

（2）青霉的菌丝体部分，示分生孢子梗及分生孢子。

（3）盘菌的子实治一部分，示于襄、子囊孢子和隔丝。

2、思考题

（1）以实验材料为例概述子囊菌的主要特征并比较和藻菌纲的区别。

（2）子囊果有几种类型？如何区别？

（3）解释下列名词术语：子囊、子囊果、子实体、菌核、分生孢子。

实验二十六  真菌门（二）：担子菌纲（Basidimycetes）

一、实验目的

通过代表种类的观察，掌握担子菌纲的主要特征，伞菌的生活史，比较其和藻菌纲，子囊菌纲的主要异同。

二、实验内容

1、蘑菇属 （Agaricus）

担子果肉质，由菌盖和菌柄组成。常见于园地。林缘、腐生于树干部土壤，草地等处。

用刀片作蘑菇菌盖徒手横切片，置于显微镜下观察，注意分辨盖和菌褶及菌褶两面的子实层，区分担子及担孢子。

2、银耳属 （Tremella）

子实体为胶质、半透明、乳白色并由丛生的瓣片组成。腐生于阔叶枯立木上。

制片后观察子实体的结构、其担子具纵隔“田”字形，分上担子和下担子。

3、示范

（1）各种伞菌的子实体外形

（2）灵芝属 （Ganoperdon）

观察木质的担子果外形。

（3）马勃属（Lycoperdon）

观察担子果外形。

（4）猴头属 （Hericium）

观察担子果外形。

（5）木耳 （Auricularia  auricula）

观察担子果外形。

三、作业及思考

1、绘图

（1）蘑菇菌褶一部分，示各部结构。

（2）银耳的担子结构，示纵隔担子。

2、思考题

（l）担子菌纲的主要特征是什么？它们同藻菌纲，子囊纲有何异同？

（2）详述蘑菇和禾柄锈菌的生活史。

（3）以实验材料为例，说明担子菌中子实层生长的部位有几种？

（4）解释名词术语：担子、锁状联合菌环、担子果、内菌幕。

实验二十七    苔鲜植物门 BryoPhyta

一、苔基植物的标本保存

苔藓植物的标本保存

苔  藓  植  物

苔藓植物可以干放，但最好的保存方法是在着绿色后放在福尔马林溶液里，其方法如下；

福尔马林     2毫升

醋酸铜         1克

加水至     100毫升

在以上溶液内放置24小时，然后在5％福尔马林中保存。

藓类植物（如葫芦藓）的雌、雄器苞可先在实体镜（即体视显微镜）下取下后，再用以上方法固安。

二、实验目的

通过实验掌握苔藓植物的主要特征，并比较它们和藻类植物的异同。理解它们在植物界中的系统地位。

三、实验内容

（一）苔纲Eepaticae

地钱属Marchantia

植物体为扁平的二叉分枝的叶状体，叶状体有背腹之分。背面是深绿色，在背面可见胞杯和胞芽，腹面可见许多白色密集细长的假根。

地钱的配子是雌雄异珠，雌器托生在雌配子体上，由托柄和托盘二部分组成。雄器托生在雄配子体上，也分为托柄和托盘二部分，但托柄较雌器托的托柄短，生在潮湿的土壤和沟渠里。

l、用肉眼观察地钱雄配子体外形。观察叶状体的形态，主要识别雄器托，区分托柄及托盘。

2、用肉眼观察地钱雌配子体外形。主要观察雌器托的结构，区分托柄、托盘、指状芒线、总蒴包。

3．显微镜下观察孢子体纵切片，区分基足、蒴柄、孢蒴、弹丝和孢子。

4、用肉眼观察胞芽杯外形

5、示范

（1）在显微镜下观察雄生殖托纵切片、示精子器。

（2）观察雌生殖托纵切片，示颈卵器。

（3）观察胞芽压片，辨认油细胞，产假根细胞和绿色细胞。

（二）藓纲Musoi

1、葫芦藓属Funaria

为小形土生藓类，雌雄同珠，雌雄生殖器官分别生于不同的枝端，它的孢子体着生于配子体的顶端，葫芦藓多生于湿润及富含有机质的地方，如田园墙根、路旁。

（1）用肉眼观察配子体外形，辨认其茎叶体的原始茎及叶。

（2）镜下观察雄器苞的压片。从配子体上取下似花芽的雄枝，剥去苞叶制成压片，识别精子器、隔丝、雄苞叶。

（3）观察雄器苞的压片，主要辨别颈卵器、侧丝和雌苞叶。

（4）示范

1）在实体镜下观察孢子体的孢蒴。区分蒴盖、蒴齿、蒴帽。

2）显微镜下观察蒴齿压片。

3）泥嗵哭河phagnum

观察其外形特征

四、作业及思考

1、绘图

（1）地钱雄配子体外形。示叶状体，雄器托。

（2）地钱雌排子体外形。示叶状体、雌器托。

（3）地钱孢子体纵切，示基足、孢蒴、弹丝及孢子。

（4）葫芦藓雄器苞的结构，示精子器、隔丝及雄苞叶。

（5）葫芦藓雌器苞的结构，示颈卵器、侧丝及雌苞叶。

2、思考题一

（1）苔纲和藓纲的主要区别是什么？

（2）图解并分析地钱和葫芦藓的生活史。

实验二十八   蕨类植物门Pteidophyta

一、蕨类植物的标本保存和制片方法：

截类植物一般制成腊叶标本，原叶体、抱子囊需要制片，在载玻片放一滴清水，取少许标本放水滴上，盖上玻片即可观察。

二、实验目的

通过实验掌握常见的四个亚门的主要特征及它们之间的区别，主要掌握石松纲、木贼纲及真蕨纲的代表植物及其特征。

三、实验内容

（一）石松亚门

l、石松属lyoopedium

观察腊叶标本。石松茎通常叉状分枝、小型叶，螺旋着生与小枝上，孢子叶球生于分枝顶端。

2、卷柏属Selagineila

（1）观察孢子体外形：茎、叶、根及孢子叶穗。

（2）示范

1）镜下观察孢子叶穗的纵切片，辨别大、小孢子叶大、小抱子囊、大、小孢子。

2）实体镜下观察大、小孢子叶；大、小孢子囊及大、小孢子。

（二）楔叶压门Sphenopiphyta

木贼属Equisetum

1、问荆Equisetun arvense

观察孢子体外形、营养枝、生殖枝及孢子叶穗。

2、木贼Equisetum hiemale

观察孢子体外形、孢子叶球的着生及形态。

3、节节草 Equisetum ramosissimum

观察孢子体外形。

（三）真蕨亚门Filicophytina

1、贯众Cyrtomium fortunei

（1）制片观察孢子囊群、孢子囊、环带、孢子及唇细胞。

（2）显微镜下观察配子体装片，识别原叶体形，假根、精子器、颈卵器。

2、认识常见的学植物

1）瓦韦	Lepisorus thunbergianus (Kaulf) Chin

2）瓶尔小革Ophioglossun Vuigatum L

3）中国解蕨Dryuaria sinioa Diels

4）石韦Pyrrosia Petiolosa (Christ) Ching

5）过坛龙Adiantum myriosorum Bak

6）石长生Adiantum davidii Franch

7）银粉背蕨Aleuriopteris rgentea(Gmei) Fee

8）树蕨（照片）Cyathea spinulosa Weii

9）藤Ptiridrum apuilinum (L) Kuhn

（四）示范观察

水韭亚门

观察水韭的浸制标本，辨认短粗的茎，二叉分枝的不定根。叶细长如韭菜、螺旋丛生于茎顶。注意观察外围的不育叶，向内依次为大孢子叶、小孢子叶、孢子囊生于孢子叶叶舌下的凹穴。

四、作业及思考

1、绘图

（1）贯众的孢子囊，示环带，唇细胞及孢子。

（2）蕨的配子体，示原叶体形态、精子器、颈卵器和假根。

2、思考题

（1）举例说明蒴类植物的主要中柱类型及其结构。

（2）详述蕨的生活史并比较和葫芦藓的生活史有何不同？

（3）试比较蕨类植物五个亚门的主要异同，各亚门的主要特征有哪些？

（4）解释下列名词术语：孢子叶、异型孢子、同型孢子、小型叶、厚囊型发育、囊群盖、大型叶、薄囊型发育、环带、孢子果。

附：一、淡水藻类的采集方法

（一）目的和要求

淡水藻分布极广泛，通过野外的生态观察，对藻类的生活和环境的关系进一步了解。同时根据不同生态的藻类进行不同方法的采集；加深课堂所学的知识的理解，掌握野外调查的方法，锻炼学生独立工作的能力。

（二）淡水藻类的生态观察

藻类在不同的生活环境中生活，有水生、气生、亚气生（后二种为陆生）水生藻类是一群生活在江河、湖泊、路边积水等淡水里的淡水藻，水生的藻生类长旺盛时往在使水体变绿，生活在水中的蕨类有浮游的和附着的区别。浮游藻类如一些单细胞的蓝藻、绿藻和硅藻。有时有些附着的藻类，成长以后，离开基质而漂浮在水面，如水绵。

附着的藻类有些生活在水底，它们的外形上有类似根、茎、叶的分化。如轮藻。

气生亚气生的藻类，如生长在潮湿上表、墙脚、树皮、岩壁、石面上的藻类称为气生藻类，这些藻类只需少量水分就能维持生活，如团藻、色球藻、无隔藻等；也有生在滴水岩等亚气生的藻类，如红毛菜，胶须藻等。

根据藻类生活环境的不同。我们在野外实习过程中，要认真地进行观察。

（三）采集标本的方法

陆生藻类如岩石或土表上的可用小刀或小铲轻轻刮，这些气生的可干放，或收取标本瓶内，用固定液固定。

墙壁、树、树皮上的藻类，采集时必须连基质（如树皮、壁土等）一起采掘或刮取，采到此类标本可先用牛皮纸或信袋包好并编号记录，在记录上要写明编号、日期、地点、生镜、特殊形态等。

水生藻类的采集，事先要准备好标本瓶或广口瓶等容器，有条件最好制作一个浮游生物网（浮游生物网的制作方法，最好用25号绢做成口径15厘米，长40厘米的园锥形体，下口用玻璃筒或特制的金属小筒套结。）在水体中浮游几次，放掉一些水，随后放入容器内。采集时材料不超过容器的3／4为宜，若没有浮游生物网，可将容器直接放入水体中提取一些水。随后将水中的植物小心提起，对着瓶口，把植物上面附着的藻类剂压到瓶中去。

（四）标本的培养和处理

如果采回的藻类要继续培养观察，那么应将藻类放在有光照的地方，经常保持湿润或倒入一些培养液，培养液的配方根据不同的藻类有各种不同的培养液，具体配方可参考“生物显微镜技术”一节。1978年人民教育出版社出版，郑国昌主编。有些藻类经过培养后再进行观察，可得到较纯的材料，如颤藻。把采回的颤藻放在广口瓶，倒入蓝藻培养液，放在阳光下照射，经一段时间，就可见到颤液沿着玻璃器皿的边缘向上伸出。用镊子取一些这种材料，在显微镜下观察效果特好。

采到的标本不论是气生、亚气生或水生的，采回后当天必须用显微镜检查，将不需要的弃去，需要的立即固定保存下来，有气生类的可晾干保存，若当时无显微镜，可先将材料固定后保存，以后再作观察。

二、孢子植物实验技术和方法简介

（一）水封藏片制作法

对于很多微小的植物，如藻类及菌类植物以及植物的内部结构，肉眼无法识别，需要制作封片在显微镜下观察。先将最常用的水封藏制片结合材料分别简述如下：

1．单细胞制片

取已固定的材料（如色球藻）用滴管在瓶内搅动一下，随后吸取少许滴在载玻片上，沿水滴一侧轻轻盖上盖片（勿后有气泡）即在显微镜下观察

2、丝体制片

在载玻片上滴上一滴清水，用摄子或解剖针，挑取少许藻体放在水滴上，并用摄子和针将丝体拔开理顺，随后盖上载玻片，即习观察。

3、胶群体制片

胶群体藻类，如念珠藻属的地软、发菜等，挑取一小块，切忌贪多、贪大，放在载片的水滴中，用摄子尽量将材料压碎，最后加盖片并用铅笔的橡头轻压盖玻片，使材料均匀散开。

4、叶状体的制片

叶状体类群，如石莼、紫菜等只有两层或一层细胞厚，只需用镊子取一小块置于载片上的水滴中，用针将材料展开，切勿使其卷折，最后加上盖片

5、干保存标本的制片

如紫菜、发菜等，只需在制前1—2小时把材料浸泡在清水，使材料变软并恢夏正常的细胞形态再制片。干保存的苔藓植物只需用清水浸泡几分钟即可

（二）徒手切片法

一些大型的藻类植物，如海带片，可将材料截成一公分长的小段，然后用刀切成薄而均匀的片。如果所切的材料软而薄，如地钱的叶状体和藓类的叶子，可选用以下方法①将材料折迭几层，加大材料的硬度和厚度；②将材料夹于马铃薯或胡萝卜条的切缝中，连同材料一起切片。

植物分类学实验指导书

实验二十九   花的解剖和观察

回   一、目的：通过实验学会用花程式和花图式来描述花的结构。

二、连翘、香荚迷。

三、内容：

1、花程式和花图式

用一个公式或图把一朵花的各个部分表示出来，以简单地说明一朵花的解构，即为花程式及花图式。

（1）花程式：

A、K—花萼；C一花冠；A—雄蕊群；G—雌蕊群；P—花被

B、用阿拉伯数字表示每部分的数目，写在大写字母的右下角，如K3，缺少哪一部分，用“O”表示，多数用“∞”表示。

C、若哪部分联合，则用“（）”加在数字外即可。

D、若哪部分不只一轮，有几轮可在各轮的数字间用“十”来表示，如K2+2。

E、子房的位置，G．房上注；G—子房下位；G子房半下位。

F、G右下角的前一个数字表示心皮数，后一个数字表示子房的室数。

G、*-整齐花；↑-二侧对称花；↑∘单性雌花； ↑+∘两性花，

例：百合花*P3+3A3+3G（3/3），柳的雄花：↑∘，↑K．C．A

（2）花图式：用花的横剖面简图来表示—即用花的投影来表示花的数目、离合情况以及在花托上的排列位置。

一苞片：         一花冠；    一花萼

如百合：

2、解剖连翘和香荚迷的花。

四、作业：写出并绘出连翘和香荚迷的花程示和花图示

实验三十  裸子植物的形态观察

一、目的：通过实验了解裸子植物的一般形态结构。

二、材料：侧柏（Platycladus orientvlis）；圆柏（Sabina chinensis）油松（Pinus ta-bulaeformis）;银杏；苏铁的大、小孢子叶球。

三、内容：

1、苏铁（Cycas revoiuta）

(1)小孢子叶具短柄，紧密地螺旋状排列呈小孢子叶球，生茎顶，小孢子叶下生小孢子子囊群，由3－5个小孢子囊组成。

（2）大孢子叶球生于茎顶，有多数大孢子叶集合而成，大孢子叶密被淡黄色绒毛，上部羽裂、下部成柄，柄两侧生有2—6枚胚珠。

2、银杏（Ginkgo biloba）

（1）叶扇形，有柄短枝上叶具波状缺刻，长枝上叶二裂。

（2）雌雄异株，小孢子叶球呈柔夷花序状，生于短枝项的鳞片腋内，每一小孢子叶有一短柄，柄端有2个小孢子囊组成的孢子囊群，大孢子叶球有一长柄。顶端有2个大孢叶（称珠领），大孢子叶上各生一个直立胚珠。

（3）侧柏（Platyciadus orientalis）

a、叶鳞形、交叉对生，生鳞叶的小枝扁平，排成一平面。

b、孢子叶球单性同株。

c、种鳞4对，仅中间种鳞有 1—2粒子；种鳞背部顶端具反曲的尖头。

（4）圆柏（Sabina unensis）

a、叶刺形或鳞形，刺叶3叶轮生，基部下延；鳞叶交互对生。

（5）油松（Pinus tabulaeforinis）

a、针叶两针一束，叶鞘宿存，冬芽红褐色。

b、孢子叶球单性同株，小孢子叶球具多数螺旋状排列的小孢子叶．每个小孢子叶有2个孢子囊；大孢子叶球由多数螺旋状着生的珠鳞舆苞鳞组成。珠鳞的腹面具2枚倒生的胚珠，珠鳞舆苞鳞分离（仅基部结合）。

实验实验三十一   植物检索表的编制与使用

一、目的：通过实验了解检索表的意义并学会使用和编制检索表

二、材料：油松、云杉、雪松、落叶松（腊叶标本）、冷杉（腊叶标本）。

三、内容：

1、植物检索表的意义及历史

植物检索表是以区分植物为目的而编制的，是我们认识植物的一把“钥匙”。只要我们会使用这把钥匙，鉴别植物就容易了。

植物检索表已有二百多年的历史了，它的倡导者是著名的法国科学家拉马克，他最先提出鉴别植物的二歧原则，即用非此即彼互相比较的方法来认识植物，从而奠定了检索表的基础，各国植物分类学家依据拉马克的二歧原则，经过不断的摸索改进，逐渐形成了现在我们所使用的检索表。

2、种类：（1）定距式；（2）平行式。

3、编制方法：把同一分类等级的各植物类群的主要鉴别特征挑选出来，找相对的特征将一群植物分为两支，每一支再分为两支，这样不断的摸索改进，逐渐形成了现在我们所使用的检索表

4、种类：（1）定距式；（2）平行式。

5、编制方法：把同一分类等级的各植物类群的主要鉴别挑选出了，找相对的特征将一群植物分为两支，每一支再分为两支，这样不断继续区分，直到列出所有应包括的全部植物类群为止。

例：苏铁科、银杏科、松科、杉科、柏科五科的分科检索表。

1、叶羽状深裂或扇形

2、叶羽状深裂……………………………………………苏铁科Cycadaceae

3、叶扇形…………………………………………………银杏科Ginkgoaceae

1、叶针形、条形、钻形或鳞形

2、珠鳞舆苞鳞离生………………………………………松科Pinaceae

3、珠鳞舆苞鳞离半合生或完成合生……………………柏科Cupressacsae

四、应注意的问题：

1、数字号码的位置。

2、相比较特征是完全对立的。

3、相比较特征应尽量先考虑营养器官。

4、二歧原则。

五、作业：

用定距式编制松科中松属、冷杉后、云杉属、落叶松属和雪松属五属检索表

实验三十二 植物体形态术语的描述

一、目的：通过实验了解描述被子植物的一方法，从而学会初步鉴定植物。

二、材料：洋槐（Robinia pesvudoacacia）属豆科(Fabaceae)；胡桃(Juglans regia)属胡桃科这两种植物。

三、内容：解剖并观察洋槐、胡桃这两种植物。

注意1、选择材料时，应尽量选择有花和果的枝条。

2、描述植物时，应从外向里一步步解剖观察

四、作业：

简要描述洋槐、胡桃。

实验三十三  蔷薇科植物腊叶标本的观察

一、目的：通过实验了解蔷薇科植物的主要特征并了解蔷薇科四亚科的异同。

二、内容：

1、蔷薇科的主要特征观察

叶互生，常有托叶、花两性，典型的五基数花。

2、绣线菊亚科植物观察

常无托叶，心皮通常五分离或基部连合，子房上位，果。

3、蔷薇亚科的植物观察有托叶，心皮多数，分离，子房上位，蔷薇果。

4、苹果亚科

有托叶，心皮2—5，子房下位或半下位，梨果。

5、梅亚科

有托叶，叶基常有腺体，心皮1，子房上位，核果。

三、作业；

比较蔷薇科四亚科。

实验三十四   豆科植物腊叶植物标本的观察

一、目的：通过实验了解都豆科植物的主要识别特征并了解豆科三亚科的异同。

二、内容：

1、豆科主要特征的观察。

2、含羞草亚科的观察。

花辐射对称，花瓣镊合状排列，中、下部常合生，雄蕊多数。

3、云实亚科植物的观察。

花两侧对称，花冠不为蝶形，花瓣在芽中常为上升的辐瓦状排列，雄蕊10或少，常分离。

4、碟形花科植物的观察

花两侧称，花冠蝶形，花瓣在芽中常为下降的覆瓦状排列，雄蕊10，常结合成两体或单体。

三、作业：

比较豆科三亚科的异同。

实验三十五  百合科植物的观察

一、目的：通过实验了解百合科的主要特征

二、内容：

1、百合科主要特征观察。

2、百合属植物的解剖观察。

提示：具基生叶，有肉质鳞茎，花药丁字状着生。

3、葱属植物的观察。

提示；叶基生，具鳞茎，伞形花序。

4、萱草属的植物观察。

提示；叶条形，基生，无鳞茎、花药背部着生。

三、作业：

将所观察三属编一属检索表。

实验三十六    禾本科植物的观察

一、目的；通过实验了解禾本科的主要特征并了解二个亚科之间的异同。

二、内容：

1、禾本科的主要特征观察。

提示：注意舆莎草科之间的区别特征。

2、竹亚科的主要特征观察。

3、禾亚科的主要特征观察。

（1）玉蜀黍属（Zea）

提示；小穗单性，雌、雄花生于不同的花序上，颖果无沟槽。

（2）小麦属 （Triticum）

提示：小麦直立，花轴每节具一小穗，颖果具沟槽。

（3）针茅属(Stipa）

提示：小穗仅具一花，园锥花序伞生，芒扭曲具关节。

（4）狗尾草属（Setaria）

提示：小花两性，小穗轴常有绵毛。

三、作业：

写出上述五届的属检索表。

实验三十七   种子植物标本的采集和制作

一、目的：通过实验了解种子植物标本采集的方法，学会植物标本的制作。

二、内容：

1、植物标本的采集：

（1）采集的时间和地点

a、采集时间：在一年里，一般应在花果最多的季节；一天里，最好在上午九点以后，因为太早露水未干，植物水分太多，不利于压干，另外，有些值物的花、叶夜间闭合，太早还未完全展开，因此，采集应在上述时间里。

b、采集地点：由于不同的环境生长的植物种类不问，应到不同的环境中去采搞。

（2）采集完整的标本

种子植物分类的主要依据是各器官的形态特征，缺少任何一部分，都将给鉴定植物难；另外，由于花、果受外界条件的影啊而发生变异的可能性较根、茎、叶为小，更能准确种类间的关系，是分类的主要依据，故最好采上有花、果的植物。

（3）标本的采集分数：一般应采集3—5份，原因有两个，即应用和交换这两个方面。

（4）标本的大小：

a、大小应于将要上的台纸有关（38cm×12cm），不应超过（3cm×25cm）。

b、对于较大的植物，可叠成“N”或“W”形或选上、中、下三段。

（5）标本的编号和记录：

a、编号方法：一般以五位数来编，如：90123意为90年采集的第123号标。

b、记录方法：参考记录册。

注：标本上号牌的编号应舆记录册上的编号一致。

（6）标本的暂时保存。

2、植物标本的制作

把采集、压干、处理好的标本用2mm宽的纸条或线固定在台纸上，在台纸的左上角各留出一块地方，贴标本采集记录和鉴定签。

三、作业：

每人在课外采集标本4—5分在实验课上到台纸上。

实验三十八   校园植物的识别

一、目的：通过实验识别一些植物，为学习课本上的理论知识打下基础。

二、内容：识别校园植物。

附：校园植物名录

种子植物SPERMATOPHYTA

裸子植物 Gymnospermae.

苏铁科 Cycadaceae

苏铁（花房栽培）Cycas revolute Thunb

松科Pinaceae

青海云杉 Picea crassifolia Kom

青P. Wilsonii Mast

华北落叶松 Laris principis-rupprechtii Mayr

雪松 Cedrus deodara G. Don

白皮松 Pinus dungeana Sieb. et zucc.

日本五珍松 P. parviflora Sieb. et zucc.

油松 P. tabulaeformis Carr.

杉科 Taxodiaceae

柳杉 Cryptomeria fortunei hooibrenk ex otoo et Dietr.

水杉 Metasequia goyptostroboidis Hu et cheng

综合性实验：

实验一 种子植物的形态描述方法

一、目的要求

1. 掌握种子植物形态观察和描述的基本方法。

2. 熟悉观察植物的基本步骤。

3. 熟悉种子植物形态描述的基本术语。

二、材料与用品

1. 材料：已制好的种子植物标本

2. 用品：放大镜、体视显微镜、尖头镊子、解剖针、刀片、铅笔、种子植物形态术语手册（或者植物学教材中有关形态描述部分的内容）。

三、内容与方法

对照种子植物形态术语手册（或者植物学教材中有关形态描述部分的内容），取上述植物标本，按下列步骤观察、记录和绘图。

1. 对所描述的植物进行认真细致的系统观察，作好记录并绘制有关重要结构图。

(1) 首先根据植物茎的性质确定植物是属于哪一类植物（草本植物、木本植物还是其它)。

(2) 在确定植物的类型以后，从根开始观察，判断根系是属于直根系还是须根系，以及根是否有变态类型，如有的话，还须区分是属于哪一类变态。

(3) 观察茎的生长习性，判断茎是属于直立茎、平卧茎、缠绕茎、攀缘茎、匍匐茎等；再观察茎是否有变态类型，如有的话，还须区分是属于哪类变态。

(4) 观察叶，首先判断是单叶还是复叶，如为复叶则需判断出复叶的类型；再依次从叶序、托叶、叶形、叶尖、叶基、叶缘、叶裂形状、脉序等对叶进行形态描述，再观察叶是否有变态类型，如有的话，还须区分是属于哪一类变态。

(5) 对花的观察：单生花可直接观察，花序则需先判断其类型。一朵花的组成，应由外向内逐层进行解剖（必要时借助放大镜或者体视显微镜）观察。在解剖花的同时，还要注意花各组成部分在花中的排列位置及其相互关系。

花萼  先看萼片是否结合，然后记数萼片的数目，再描述萼片的颜色，形状及附属物等。

花冠  剥去花萼，观察花冠的形态、是否结合，然后记数花瓣的数目，再描述花瓣的颜色、形状及附属物等。同时还要观察花蕾，看花瓣在花芽中的排列方式。

雄蕊  剥去花瓣，观察花药之间是否结合、花丝之间是否结合，然后记数雄蕊的数目，再观察其排列方式及其长短，同时观察花药的着生方式和开裂方式等。

雌蕊  剥去雄蕊，观察并记数雌蕊的数目，判断出雌蕊的类型；然后观察子房和花托的关系，判断出子房位置的类型，再通过柱头、花柱和子房的外部形态及解剖结构等的观察，判断出组成雌蕊的心皮数目、心皮结合情况、子室的数目、 胎座的类型以及胚珠类型等。

(6) 对果实的观察，先通过其果皮及其附属部分成熟时的质地和结构来判断出的类型，再观察记载果实的形状、大小、颜色、毛被以及表面附属物的特征等。

(7) 对种子的观察，可通过纵剖面和横剖面观察种子的结构组成特点。

2. 用科学的形态术语对所观察的植物体进行归纳和总结

对一种植物的完整描述，其顺序大体上按照植物的习性、根、茎、叶、花序、花、果实、种子、 花期、产地、生境、分布和用途等以文字进行描述。通常用“，”、“；”、“、”、“。”等将所描述的内容分开，以表示前后内容之间的关系。以下以牵牛的描述可作为示例：

牵牛 Pharbitis nil (L.) Choisy

一年生草本，全株有刺毛。茎细长，缠绕，有分枝。单叶，互生，无托叶，叶片心形，通常3裂至中部，中间裂片长卵圆形而渐尖，两端裂片底部宽圆，掌状叶脉。花序有花1-3朵；苞片2，细长；花萼5裂，裂片狭披针形，外面有毛；花冠漏斗形，长5-7厘米，兰色或淡紫色，管部白色；雄蕊5，不伸出花冠外，花丝不等长、基部稍阔、有毛；心皮3，子房3室，每室有2胚珠；中轴胎座。 蒴果球形，种子5-6颗，无毛。花期7-9 月。

原产美洲，全国大多地区有栽培，除供观赏外，主要供药用。其种子有黑褐色和米黄色两种，中药称“黑丑”和“白丑”，富含牵牛甙成分，具泻下、利尿、  消肿、驱虫等功效。四、思考

1. 怎样判断一朵花的雌蕊是由多少心皮组成？

五、实验报告

1. 系统观察并描述1份标本，绘出所观察标本的花、果实的各组成部分形态图。

实验二  植物形态解剖基本技能的综合训练

徒手切片、石蜡制片

一、目的要求

学习并初步掌握徒手切片制成永久保存片的方法。了解石蜡制片的过程。学习生物绘图的方法。

二、材料、用品

(一)材料

已固定好的南瓜茎或其他植物的茎。

(二)用品

显微镜、镊子、载玻片、盖玻片、剃刀或保安刀、培养皿、吸水纸、纱布块、烧杯、擦镜纸、毛笔。

1％番红水溶液、1％固绿酒精(或苯胺固绿)溶液、各级酒精、二甲苯、蒸馏水、加拿大树胶。

三、内容及方法

(一)徒手切片制成永存片

徒手切片是用手持剃刀或保安刀片，将新鲜材料或预先固定好的材料(切前水洗)切成薄片，不经染色或经简单染色用水封片作临时观察，必要时经镜检后可选择好的薄片经过制片各步骤，也可制成永存玻片标本供长期使用。此方法优点是不需要复杂的设备，方法简便，制片迅速，而且能观察到植物组织的天然色泽和活体结构，常用于研究植物解剖结构、细胞组织化学成分、植物资源鉴定等，同时也是进行石蜡制片之前科学选材的一种常用简易制片方法。它有利于临时观察、较快地得到结果；其缺点是对于材料体积过小、太软、太硬材料则难于切片，同时不能做成连续切片。

1．材料准备和修整  一般应在适当时期选取发育正常、有代表性、软硬适度的新鲜根、茎、叶材料，用刀片将其切成2～3 cm长的小段，并将其切面削平；若为质地较软而薄的材料如叶片，可沿主脉两侧切成宽5～6mm、长1～1．5 cm的小块，夹在支持物(如萝卜、胡萝卜根、马铃薯块茎或通心草等)中进行切片。使用支持物时要先将支持物切成3～5cm长、0．5 cm宽的立方形小块，将其中部纵切一缝、然后将修整好的材料夹人其中与支持物一起切片。

2．徒手切片方法和步骤

(1)切片前在小培养皿内盛适量清水。

(2)切片时，右手拿刀片的右下方，左手的拇指、食指与中指夹住材料，拇指的位置稍低于食指，并使材料高出于食指2～3mm。切片前滴少许清水于刀面上，用以润湿材料减少切片阻力。切片时，将刀片平放在左手食指上，刀口与材料垂直，双手悬空，运用臂力，自左前方向右后方滑行连续进行切片，动作要敏捷，材料应一次切下，不要拉锯式切割，如此连续动作，切下数片后，用湿毛笔轻轻将薄片移入(1)中备用。

(3)用毛笔从培养皿中挑选薄而透明、平整的切片1—2片放在载玻片上，制成临时装片观察。

3．染色与保存

(1)临时观察和短期保存  为了使材料看得更加清楚可将其染色。常用染料有0．1％亚甲蓝、0．5％～1％中性红或1％番红水溶液等。染色方法是将选好的切片放在载玻片上，用吸水纸吸去多余水分，再滴一滴染料于切片上，加盖玻片进行观察；如果需短期保存，可在染色后在切片上滴一滴10％的甘油，再盖上盖玻片。加甘油的目的是增强切片透明度和避免切片失水变干、变黑。

(2)徒手切片制成永久保存片  染色方法很多，本次实验采取番红、固绿双重滴染的染色方法。

①染色：将选好的切片置于载玻片中央，加一滴1％番红水溶液，染色2—3min，倒掉染液，再滴蒸馏水洗去浮色(废液倒在另一培养皿内)。

②脱水：依次滴少许30％→50％→70％→80％→95％等各级酒精各0.5min进行脱水，每滴一滴酒精后将废液倒人废液培养皿中，注意防止材料掉人废液中。

③复染：倾去95％酒精后，加一滴1％固绿酒精液，复染20～30s，再滴以95％酒精或用无水酒精去浮色。

④脱水透明：倾去95％酒清，再加一滴无水酒精(两次)，然后经1/2无水酒精+1/2二甲苯→二甲苯(两次)每次2～3s，使材料完全透明。若材料出现乳状混浊，则说明脱水不净，需再用纯酒精脱水，按原步骤透明，透明后保持二甲苯不挥发(若已挥发应再滴一小滴二甲苯)，盖好盖玻片后观察。若需永久保存，可在加盖盖玻片前滴一滴加拿大树胶于材料上，再加盖玻片封藏，然后置玻片标本于30～35℃恒温箱中烘干。

一张符合要求的切片要求薄(一层细胞)、平整、透明，染色红、绿分明。为了便于操作将上述程序表解如下：

材料准备（长2-3cm ）--切片--镜检选片，要求切片平而薄--番红水溶液染色2-3 min, 蒸馏水去浮色--各级酒精脱水（30%-50%-70%-80%-95%）各0.5 min--固绿酒精溶液复染20-30s ,纯酒精去浮色--脱水、透明（每级2-3s ）--纯酒精-1/2二甲苯+1/2纯酒精--二甲苯两次--树胶封片。

(二)石蜡制片方法

通过把材料包埋在石蜡里面，采用旋转式切片机切片及染色的制片法称为石蜡制片法。

石蜡制片法的优点是：

1．一般的材料都适用，能将材料切成厚薄均一的薄片，其内部结构更清楚。

2．能切成连续蜡带，可观察细胞和组织的动态发生及层次变化过程，因此它是植物制片技术中应用最广的。

3．石蜡制片还是电子显微镜薄切片和超薄切片的基础，离开了石蜡制片就很难确定电镜制片样品的位置。

缺点是：操作程序比较复杂，需要时间较长，有些质地过硬的材料也不宜采用；另外，石蜡制片需要一定条件和设备。

石蜡制片程序如下：

第一步，材料采集、分割。采集材料应根据制片目的要求而定，材料要有代表性，无病虫害及其他损伤。分割材料要用锋利刀片，顺一个方向迅速切割。分割大小一般不超过0．5～1．5 cm3。如果是子房、花药，就不需进行分割。

第二步，杀死与固定。利用药剂迅速把细胞杀死，并尽量保持其生前的状态和结构。

常用的固定剂有F．A．A、卡诺氏等固定液。将固定液放人有橡皮塞的小瓶中(可用青霉素、链霉素瓶代替)，将切割好的材料投人其中，盖好瓶盖，用注射针管抽去细胞间隙的空气，(或打开瓶盖，瓶口扎上纱布放在大的玻璃瓶内用抽气机抽气)，使固定液能迅速浸入材料。如用F．A．A固定液，固定24h后，材料仍可保存在固定液中备用。如用卡诺氏固定液，固定时间：根尖、花药15—30min，其他材料不超过24 h。材料固定好后用95％、85％酒精浸洗，每级约20min，然后保存在70％酒精中备用。

第三步，脱水。脱水目的是除去组织内多余的水分，便于透明剂渗入组织。常用脱水剂为酒精，其原则是从低浓度逐级移人高浓度，即由70％一80％一95％(加入少量的95％的曙红溶液)一无水酒精(两次)，每级停留3～4h，无水酒精每次停留1.5—3h。

第四步，透明、加蜡。透明目的是除去脱水剂，使材料透明干净增加折光系数；同时便于包埋剂(石蜡)得以进入组织中。常用透明剂为二甲苯和氯仿，使用原则也要逐渐进行，可减少材料收缩，即由1/2纯酒精+1/2二甲苯→二甲苯(两次)，每级为1～2h。二甲苯透明能力强但易于使组织收缩变脆，使用时不能在其中停留时间过长，同时脱水要干净。

氯仿也是透明剂，它使材料收缩不太强烈并易挥发除去，但渗透力较弱，透明慢，能破坏染料，不宜用在染色后透明。

氯仿在染色前透明，可采用五级进行，即1/5氯仿(4/5无水酒精) →2/5+3/5→4/5→纯氯仿(两次)，每级停留3～4h，在最后一次纯氯仿中，放人纯石蜡粉末数次，盖好瓶盖，置36℃温箱中24h，使材料慢慢浸蜡。

第五步，浸蜡、包埋。浸蜡的目的是逐渐除去透明剂，并为包埋剂——石蜡所代替，以便进行包埋。

石蜡又是包埋剂，其熔点在42～60℃之间。软的材料用54—56℃熔点的石蜡。石蜡必须纯净，不含杂质。

浸蜡也要渐次进行，为了操作方便，可配制各级蜡杯(采用小铝锅)，自制若干个铜纱活底的铝片盒，盒内插人材料编号纸扦，盒之间用回形针夹住固定，并置人自制铁丝篮中便成一整体。在换蜡时，只需提起铁丝篮，使蜡漏下，然后转移至下一级蜡杯中，各级蜡杯所需要的温度和时间如下：

50％石蜡(50％二甲苯)    40～42℃    0.5～3h

70％石蜡                48～50℃    0．5～3h

A杯纯蜡                 56～58℃    20min～l h

B杯纯蜡                 56—58℃    20min～l h

C杯纯蜡                 56～58℃    20min-l h

第六步，包埋。就是将已浸好蜡的材料连同熔化石蜡一起倒入定形的纸盒中，并根据需要把材料按一定间距调整好位置，使之凝固(待纸盒蜡面凝固后，即可将纸盒转入冷水盆中)，这样就把材料包埋在石蜡中，去掉纸盒后蜡块可长期保存备用。

第七步，修块与粘接。将已包埋好的蜡块，按需要切面(横切或纵切)，把大蜡块裁成小蜡块，用单面刀片去掉材料四周多余的石蜡成为大小适当的方块，并修出切面，修好的蜡块各边要平行，否则切出的蜡带不会平直，然后把蜡块底部牢固的粘接在木质蜡座上，以避免切片时脱落。

第八步，切片。用旋转切片机将蜡块切成连续蜡带(也可用滑走切片机切成不连续蜡片)，其厚度一般在8～14μm之间。

第九步，粘片与展片。在干净的载玻片上，用玻璃细棒取一小滴蛋清甘油于载玻片中央，以洗净的右手小指或无名指涂抹均匀，范围以足够粘贴蜡片为度，多余的粘贴剂应抹去(或用0．3％明胶水粘片)，在玻片左侧用记号笔写上编号，并加数滴蒸馏水于载玻片中央，取镜检合格的蜡片，以光亮的一面向下平放于载玻片的水面上，随后将已放材料的玻片，平放在35～40℃的展片台上，使蜡片展平(或在酒精灯上稍许加热)并摆好蜡片位置，去掉多余水分，放人摊片盘中，装满一盘后移至恒温箱中(38～40℃)继续烘干(常需2～3d)备用。

第十步，脱蜡、染色制片。用二甲苯脱蜡，先将二甲苯盛人染色缸中(容量为缸的4/5)，将已烘干待脱蜡的玻片放人缸中10～15min，使石蜡完全溶解。

染色制片：染色方法很多，根据制片目的而定，可以采用番红、固绿双重染色(和徒手切片染色方法相同)，也可采用铁矾苏木精染色或其他染色方法。下面介绍铁矾苏木精染色制片方法，此法最适宜观察子房、胚珠及胚囊结构。

染色制片方法步骤如下：

(1)复水  经各级酒精到蒸馏水。即滴人无水酒精→95％→80％→，70％→50％→30％各级酒精一蒸馏水，每级4～5s。

(2)媒染  4％铁矾媒染10 min。

(3)水洗  0．5％苏木精染色10 min，然后插入切片架中，将切片架放人瓷盘中用细橡皮管流水冲洗5 min。

(4)分色  用2％铁矾分色至适度(镜检确定)。

(5)水洗返蓝  将玻片插入切片架中，用自来水流水洗10～15 min至返蓝色。

(6)脱水、复染及透明  滴人蒸馏水→30％→50％→70％→85％各级酒精一含1％伊红的95％酒精溶液复染→无水酒精→1/2无水酒精十1/2二甲苯→二甲苯(两次)，置二甲苯透明缸中透明，加拿大树胶封片。

制片效果：细胞核紫蓝色，其余部分红色。

四、作业与思考题

1．绘几个厚角组织与薄壁组织的细胞。

2．制作一张较合格的切片。

3．要想徒手切出一张好的切片，要掌握哪些关键技术?

- 要想绘出一张好的生物图，应注意哪几点?

实验三  不同生境下叶片形态结构的比较观察

一、目的要求

1. 了解植物叶片的形态结构是怎样适应不同的生态环境的。

二、材料与用品

1. 材料：各种不同生长环境条件下植物的叶片

2. 用品：放大镜、解剖镜、显微镜、尖头镊子、解剖针、刀片

3. 试剂：番红

三、内容与方法

叶子是植物的重要器官，它有两大生理功能，光合作用和蒸腾作用。蒸腾作用是根系吸收水分的动力之一，植物根系吸收的矿物质主要是随蒸腾液流上升并转运到植物体的其他部位。另外，蒸腾作用也能降低叶片的表面温度，从而使叶子在强烈的日光照射下，不至于因温度过分升高而受损伤。但蒸腾作用会消耗很多植物体内的水分，因而植物根系吸收的水分和叶片蒸腾作用消耗的水分之间需达到一个等量的状态，即水分平衡状态。植物在长期的进化过程中，逐渐形成了防止水分过分散失的结构，如叶表面的角质层、密生茸毛、气孔下陷或形成气孔窝、叶片内储水组织发达等，都是为了适应保持水分、减少水分蒸腾的特征。植物生活于不同的生态环境中其叶片的这些适应性结构不同，形态变化也较大。

1. 不同生境叶片的形态

观察各种不同生境植物叶片的形态，用放大镜或在解剖镜下仔细观察叶片的表面，画简图记录之。

2. 不同生境叶片的结构

取上述植物的叶片，作徒手切片，制成临时装片在显微镜下观察，并绘图。 根据实验观察结果完成下表。

表3-2-1 不同生境植物叶片形态结构比较

| 植物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 叶形、大小 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 厚度、质地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气孔密度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表皮附属物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 叶肉细胞 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 栅栏组织 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海绵组织 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生长环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、思考

1. 同样是水生植物，沉水植物、浮水植物、挺水植物的叶片结构是否相似，为什么？

五、实验报告

1. 说明植物叶片对不同环境适应的形态结构特点。

实验四 常见观赏植物器官颜色的观察分析

一、目的要求

1. 掌握分析植物器官颜色分析方法

二、材料与用品

1. 各色的植物器官

2. 用品：显微镜、尖头镊子、解剖针、刀片

三、内容与方法

植物的叶、花、果实等器官有较鲜艳的颜色，决定这些颜色的因子可以是质体中的叶绿素、叶黄素与类胡萝卜素以及液泡中的花青素等。取不同颜色的叶（如绿色的叶、紫色的叶和秋季变成红色或黄色的叶等）、不同颜色的花瓣（如月季和早金莲等）以及不同颜色的果实（如西瓜果肉、草莓果肉和菠萝果肉等），制作临时装片，观察不同植物材料的器官颜色和细胞结构。将观察与分析结果填入下表中，并回答问题。

表3-3-1 不同植物器官颜色观察比较

| 植物名称 | 器官种类 | 器官颜色 | 制片方法 | 有色的细胞器 | 可能使器官呈现颜色的色素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、思考

1. 质体可以造成植物器官那些颜色？

2. 花青素可以造成植物器官那些颜色？

五、实验报告

1. 依据实验结果，分析植物叶、花和果实等器官的颜色与其细胞结构和成分的关系。

实验五  鲜花的原色干燥保存

由于花青素易发生变化使其颜色改变，花朵的保色较为困难。

一、硅胶干燥保色法

1. 非立体鲜花保色法

将硅胶粉碎成粉末状（或半截米粒状），均匀地撒在涂有乳白胶的标本纸（30cm×20cm的瓦楞纸板）上，去掉多余硅胶，放入烘箱内烘干备用（温度40℃左右）（硅胶变色即可）。

制作时，将采好的花朵（不同种类的花朵做好标记）摆在涂有硅胶的标本纸上，其上放1张吸水纸，再放1张涂有硅胶的瓦楞纸。用木板压在其上或用绳子捆紧，放入烘箱内烘烤，半天或1天即成。

该瓦楞纸可反复使用。

2. 立体鲜花保色法

制作时，将烘干的硅胶放1 层在硬纸盒盒底（约为纸盒的1/3），纸盒示花朵的大小而定。再将新鲜花朵摆在其内，并慢慢撒上硅胶，将花朵覆盖为止。将其放入烘箱（40℃）烘干即成。

二、锯末埋藏保色法

制作前，将锯末去掉杂质和粗锯末，烘干备用。将所做标本的花朵按“立体鲜花保色法”的方法制作，效果也佳。

在条件许可的情况下，用石灰也可。方法同上。

学生自主设计实验参考目录：

1、兰州市杂草种类调查及分析

2、兰州市绿化植物种类调查及比较分析

3、五种双子叶植物草本茎结构的比较研究

4、五种裸子植物叶结构的比较研究

5、校园乔木树种资源调查及分析

6、校园灌木树种资源调查及分析

7、五种不同单子叶植物茎的结构比较研究

8、十种野生植物花部特征的比较研究

9、校区草本观赏植物品种资源调查

10、十种木本植物叶片表皮的结构比较研究

11、兰州市3－7月开花植物资源调查分析

12、兴隆山自然保护区种子植物多样性研究

13、兴隆山区不同生境条件下的种子植物多样性研究

14、兴隆山不同人为干扰条件下的种子植物多样性变化

15、兴隆山区植被不同层次代表性木本树种的叶片结构比较研究

16、兴隆山区不同森林植被类型下代表植物的叶片结构比较研究

17、十种野生植物果实特征的比较研究

18、兰州市南北两山植物种类及资源调查

19、家庭所在地植物資源调查

20、导管、管胞、纤维的离析试验

除以上所列题目外，学生还可以自行设计试验题目。学生自选设计的题目从查阅资料到试验操作均由学生独立完成，如有问题可请教相关的老师。自选题目如有进展可作为本科毕业论文继续深入研究。