电位滴定法中终点电位的确定方法

0.1mol.L-1AgNO3 滴定NaCl

| Volume of AgNO3 added | E/V | V' |  E/ V (V.mL-1) |  2E/ V2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V/mL |  |  |  |  |
| 5.00(V1) | 0.062 | 10.00 | 0.002 |  |
| 15.0(V2) | 0.085 | 17.50 | 0.004 | 2.67×10-4 |
| 20.0(V3) | 0.107 | 21.00 | 0.008 | 0.0011 |
| 22.0 | 0.123 | 22.50 | 0.015 | 0.0047 |
| 23.0 | 0.138 | 23.25 | 0.016 | 0.0013 |
| 23.50 | 0.146 | 23.65 | 0.050 | 0.085 |
| 23.80 | 0.161 | 23.90 | 0.065 | 0.06 |
| 24.00 | 0.174 | 24.05 | 0.09 | 0.167 |
| 24.10 | 0.183 | 24.15 | 0.11 | 0.2 |
| 24.20 | 0.194 | 24.25 | 0.39 | 2.8 |
| 24.30 | 0.233 | 24.35 | 0.83 | 4.4 |
| 24.40 | 0.316 | 24.45 | 0.24 | -5.9 |
| 24.50 | 0.340 | 24.55 | 0.11 | -1.3 |
| 24.60 | 0.351 | 24.65 | 0.07 | -0.4 |
| 24.70 | 0.358 | 24.85 | 0.050 | -0.1 |
| 25.00 | 0.373 | 25.25 | 0.024 | -0.065 |
| 25.50 | 0.385 | 25.75 | 0.022 | -0.004 |
| 26.00 | 0.396 | 27.00 | 0.015 | -0.0056 |
| 28.00 | 0.426 |  |  |  |

ΔEΔV=E2−E1V2−V1

Δ2EΔV2=Δ(ΔEΔV)ΔV=(ΔEΔV)2−(ΔEΔV)1V'2−V'1         其中：V1'=V1+V22V2'=V2+V32

(1) 作图法求终点

| V/mL | E/V |
| --- | --- |
| 5.00 | 0.062 |
| 15.0 | 0.085 |
| 20.0 | 0.107 |
| 22.0 | 0.123 |
| 23.0 | 0.138 |
| 23.50 | 0.146 |
| 23.80 | 0.161 |
| 24.00 | 0.174 |
| 24.10 | 0.183 |
| 24.20 | 0.194 |
| 24.30 | 0.233 |
| 24.40 | 0.316 |
| 24.50 | 0.340 |
| 24.60 | 0.351 |
| 24.70 | 0.358 |
| 25.00 | 0.373 |
| 25.50 | 0.385 |
| 26.00 | 0.396 |
| 28.00 | 0.426 |

| V/mL |  E/ V (V.mL-1) |
| --- | --- |
| 10.00 | 0.002 |
| 17.50 | 0.004 |
| 21.00 | 0.008 |
| 22.50 | 0.015 |
| 23.25 | 0.016 |
| 23.65 | 0.050 |
| 23.90 | 0.065 |
| 24.05 | 0.09 |
| 24.15 | 0.11 |
| 24.25 | 0.39 |
| 24.35 | 0.83 |
| 24.45 | 0.24 |
| 24.55 | 0.11 |
| 24.65 | 0.07 |
| 24.85 | 0.050 |
| 25.25 | 0.024 |
| 25.75 | 0.022 |
| 27.00 | 0.015 |

| V/mL |  2E/ V2 |
| --- | --- |
| 15.0 | 2.67×10-4 |
| 20.0 | 0.0011 |
| 22.0 | 0.0047 |
| 23.0 | 0.0013 |
| 23.50 | 0.085 |
| 23.80 | 0.06 |
| 24.00 | 0.167 |
| 24.10 | 0.2 |
| 24.20 | 2.8 |
| 24.30 | 4.4 |
| 24.40 | -5.9 |
| 24.50 | -1.3 |
| 24.60 | -0.4 |
| 24.70 | -0.1 |
| 25.00 | -0.065 |
| 25.50 | -0.004 |
| 26.00 | -0.0056 |

（2）二阶微商法（代数法）确定终点

根据代数学原理，在终点体积时，二阶微商为零，从上图中可以看出，当滴定体积个24.30增加至24.40时，二阶微商由正值变为负值，表明终点体积应介于24.30mL ~ 24.40mL之间。因此可以通过下面的比例方程求得终点体积：

设当二阶微商由4.4减小至0时，滴定体积增加了x mL, 则：

24.40−24.304.4−(−5.9)=x4.4−0

x = 0.04mL

故终点体积应为 24.30 + 0.04 = 24.34 mL

又设终点电位为E/V, 从原表数据中可以看到，当二阶微商由4.4 改变至-5.9时，溶液电位值由0.233V增加至0.316V，故：

(4.4 - (-5.9))0.316−0.233=4.4−0E−0.233

E = 0.267V